## 1 лот
Образец № 2а.1
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
Комбинирана апаратура за измерване на размери и зета-потенциал на наночастици
об. Поз.№ | Техническа спецификация |  | Брой | Съответствие | Предлагани от участника технически характеристики | Производител/ произход | Модел/ година на производство | Кат.номер/стр.от каталог
|  | Параметри |  | Да / Не
1 | Комбинирана апаратура за измерване на размери и зета-потенциал на наночастици |  | 1
1 - Измерване на размер
| 1.1 - Принцип на измерване | DLS динамично светоразсейване
| 1.2 - Обхват на измерване | от 1 nm до 6.0 µm
| 1.3 - Измервания в непрекъснат режим на размери на частици | от 1 nm до 6.0 µm
| 1.4 - Възпроизводимост | 1 % или по-добра със стандартни суспензии
| 1.5 - Концентрация на пробите | от разредени (под 10 ppm) до 50 mg/ml
| 1.6 - Минимален обем на пробата | по-малък от 50 µl
| 1.7 - Температурно компенсиран диоден лазер с червена светлина | регулируема мощност и интензитет
2 - Измерване на z-потенциал
| 2.1 - Принцип на измерване | електрофоретична подвижност на частиците
| 2.2 - Обхват на измерване | не по малко от -200 mV до +200 mV
| 2.3 - Обхват на размера на частиците | 10 nm до 20 µm
| 2.4 - Проводимост | до 30 mS/cm.
| 2.5 - Минимален обем на пробата | по-малък от 200 µl
| 2.6 - Възможност за измерване при ниски електрически полета за предотвратяване на денатурацията на биологични проби | не по-големи от 1 - 2 V/cm
3 - Измерване на молекулно тегло
| 3.1 - Обхват на измерване | 3 kDa до 20 MDa
| 3.2 - Debyе графика | Изчисляване на молекулно тегло на база данните от Debyе графиката с втори вириален коефициент
4 - Общи характеристики на апаратурата
| 4.1 - Измерване на размер и z-потенциал | едновременно измерване на двата параметъра в една проба
| 4.2 - Температурен контрол | диапазон минимум от 5 до 90 оС без кондензация
4.3 - Кювети за провеждане на измервания на размери и z-потенциял съгласно спецификациите за минимален обем
4.4 - Софтуер и графичен интерфейс за контрол, регистрация, съхранение и обработка на данните, съвместим с Windows 7 и следващи версии на Windows (32 и 64 bit) операционни системи. Експорт на данните в xls или ascii формат
4.5 - Компютърна конфигурация за управление на апаратурата и регистрация и обработка на данни
| 4.6 - Стандартни проби за калибриране по размер | Комплект стандартни проби за размер
| 4.7 - Стандартни проби за калибриране на z-потенциал | Комплект стандартни проби за z-потенциал
Подпис и печат:.......................................................

## 2 лот
Образец № 2а.2
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
UV-Vis спектрофотометър
об. Поз.№ | Техническа спецификация |  | Брой | Съответствие | Предлагани от участника технически характеристики | Производител/ произход | Модел/ година на производство | Кат.номер/стр.от каталог
|  | Параметри |  | Да / Не
2 | UV-Vis спектрофотометър |  | 1
| 1- Спектрален диапазон | 190-1100 нм
| 2 - Ширина на процепа | 2 нм
| 3 - Точност на дължината на вълната | ±0.3 нм
| 4 - Възпроизводимост на дължината на вълната | 0.15 нм
| 5 - Фотометрична система | Двудетекторно автоматично сканиране
| 6 - Фотометричен обхват | -0.3-3А
| 7 - Стабилност | 0.001А/30 min (при 500 нм)
| 8 - Шум | ±0.001А (при 500 нм)
| 9 - Детектор | Фотодиод
| 10 - Набор кювети | 4 стандартни 12,5х12,5х38 мм кварцови кювети и 16 стъклени кювети с различен оптичен път от 1 до 5 см
11 - Софтуер за управление на апарата и регистрация на данни
12 - Компютърна система за управление на апаратурата и регистрация на данните
Подпис и печат:.............................

## 3 лот
Образец № 2а.3
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3
Ниско температурен фризер
об. Поз.№ | Техническа спецификация |  | Брой | Съответствие | Предлагани от участника технически характеристики | Производител/ произход | Модел/ година на производство | Кат.номер/стр.от каталог
|  | Параметри |  | Да / Не
3 | Ниско температурен фризер |  | 1
| Температура на съхранение | -86 оС, с възможност за работа и при по-високи температури до -50 оС
| Работен обем | не по-малък от 85 литра
| Ниво на шум | под 50 dB
Подпис и печат:.............