## Таблица
„Учебно-административна сграда и Ректорат на Медицински университет – София и прилежащите- Деканат на Медицински факултет към МУ- София, Факултет по обществено здраве към МУ – София в УПИ I – „За болничен комплекс“, кв. 387, м. „Бул. България –Медицински комплекс – Медицински университет“ | [5 empty] | Участникът в конкурса е дължен в тази таблицата да внесе изискуемите параметри за проектираните помещения, площта на зелените площи и проектната стойност на строежа. (в съответствие с т.3 от Указанията за представяне на конкурсната разработка) Позволено е допълване на таблицата с допълнителни помещения, по предложение на проектанта.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКУЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ, ПЛОЩИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НИВА (ПО ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) | [5 empty] | ПЛОЩИ, НИВА, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ПРОЕКТНА СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ (ПО КОНКУРСНА РАЗРАБОТКА)
№ | МИНИМАЛНА ПЛОЩ (м2) | БР | ОБЩО (м2) | ПРИМЕРНИ НИВА | ПОМЕЩЕНИЕ | ПЛОЩ (м2) | БР | ОБЩО (м2) | НИВО
А |  |  | 2654 |  | Обществено обслужващи помещения
А.1.1. | 1800 | 1 | 1800 | ниво I-VI | Общи пространства и санитарни помещения
А.1.2. | 120 | 1 | 120 | ниво I-III | Kнижарници и копирен център
А.1.3. | 18 | 3 | 54 | ниво I-III | Павилиони за кафе
А.1.4. | 80 | 1 | 80 | ниво I-III | Фронт-офис и деловодство
А.1.5. | 480 | 1 | 480 | ниво I-III | Приемни пространства
А.1.6. | 120 | 1 | 120 | ниво I-III | Гардеробни шкафове за съхранение за 500 човека
В |  |  | 1402 |  | Обслужващи помещения
В.1.1. | 12 | 1 | 12 | сутерен | Помещения за видеонаблюдение
В.1.2. | 30 | 1 | 30 | сутерен | Помещения за охраните със съблекалня и душове
В.1.3. | 60 | 1 | 60 | сутерен | Помещения за обслужващ персонал със съблекалня и душове
В.1.4. | 400 | 1 | 400 | сутерен | Складове
В.1.5. | 600 | 1 | 600 | сутерен | Архив
В.1.6. | 300 | 1 | 300 | сутерен | Други необходими помещения
С |  |  | 904 |  | Технически помещения
С.1.1. | 60 | 1 | 60 | сутерен | Помещение за ОВК инсталации
С.1.2. | 400 | 1 | 400 | сутерен | Помещение за аварийно пожарно гасене
С.1.3. | 60 | 1 | 60 | сутерен | Помещение за ВиК инсталации
С.1.4. | 30 | 1 | 30 | сутерен | Главно ел табло и др. помещения за ел инсталация
С.1.5. | 12 | 1 | 12 | сутерен | Разпределително помещение за силно токови инсталации на всеки етаж
С.1.6. | 12 | 1 | 12 | сутерен | Разпределително помещение за слабо токови инсталации на всеки етаж
С.1.7. | 30 | 1 | 30 | сутерен | Сървърно помещение
С.1.8. | 300 | 1 | 300 | сутерен | Други необходими технически помещения
D |  |  | 660 |  | Стол - ресторант
D.1.1 | 300 | 1 | 300 | ниво I-III | Стол-ресторант - няколко типа зали
D.1.2. | 240 | 1 | 240 | ниво I-III | Стол-ресторант - Кухня
D.1.3. | 120 | 1 | 120 | ниво I-III | Стол-ресторант - Складово стопанство
E |  |  | 2056 |  | Конгресен център
E.1.1. | 300 | 1 | 300 | ниво I-III | Аула максима - Входни и комуникационни пространства, експозиционни площи, гардероб
E.1.2. | 600 | 1 | 600 | ниво I-III | Аула максима - Зално пространство
E.1.3. | 90 | 1 | 90 | ниво I-III | Аула максима - Сцена
E.1.4. | 12 | 1 | 12 | ниво I-III | Аула максима - Помещение за осветители
E.1.5. | 6 | 1 | 6 | ниво I-III | Аула максима - Тон режисьорска кабина
E.1.6. | 12 | 1 | 12 | ниво I-III | Аула максима - Помещение за управление на мултимедията
E.1.7. | 6 | 2 | 12 | ниво I-III | Аула максима - Кабина за симултанен превод
E.1.8. | 10 | 1 | 10 | ниво I-III | Аула максима - други необходими помещения
E.1.9. | 12 | 1 | 12 | ниво I-III | Аула максима - Други складови помещения
E.1.10. | 12 | 1 | 12 | ниво I-III | Аула максима - Битови помещения
E.1.11. | 18 | 1 | 18 | ниво I-III | Аула максима - Кабинет управител
E.1.12. | 12 | 1 | 12 | ниво I-III | Аула максима - други необходими помещения
E.1.13. | 240 | 4 | 960 | ниво I-III | Многофункционална зала от 4 отделни обединяващи се зали всяка по 240кв.м./ опция е обединението им и с Аула Максима/
F |  |  | 7680 |  | Учебни зали - общи
F.1.1. | 480 | 2 | 960 | ниво I-III | Учебна зала с 250 места
F.1.2. | 240 | 4 | 960 | ниво I-III | Учебна зала с 120 до 135 места
F.1.3. | 180 | 12 | 2160 | ниво I-III | Учебна зала с 80 места
F.1.4. | 60 | 50 | 3000 | ниво I-III | Семинарни зали с 20-25 места
F.1.5. | 200 | 3 | 600 | ниво I-III | Симулационен център
G |  |  | 1184 |  | Деканат на Медицински Факултет при МУ София
G.1.1 | 36 | 1 | 36 | ниво IV-V | Декан - работен кабинет
G.1.2 | 6 | 1 | 6 | ниво IV-V | Декан - помещение баня и тоалетна
G.1.3 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Декан - секретарски офис
G.1.4 | 48 | 1 | 48 | ниво I-III | Декан - деловодство - 4 работни места
G.1.5 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Декан - помещение за текущ архив
G.1.6 | 12 | 1 | 12 | ниво IV-V | Декан - домакин и склад - 1 раб. място
Отдел Финансов Контрольор и Юрисконулт
G.1.7 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Кабинет Финансов контрольор
G.1.8 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Кабинет Юрисконсулт
Административен отдел
G.1.9 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Кабинет ръководител административен отдел
G.1.10 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Кабинет административен секретар
G.1.11 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Организатор
G.1.12 | 12 | 1 | 12 | ниво IV-V | Куриер
G.1.13 | 12 | 1 | 12 | ниво IV-V | Шофьор
G.1.14 | 12 | 1 | 12 | ниво IV-V | Началник склад
G.1.15 | 12 | 1 | 12 | ниво IV-V | Архивар
G.1.16 | 12 | 1 | 12 | ниво IV-V | Помещение за текущ архив
Студентска канцелария - Сектор български студенти
G.1.17 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Ръководител сектор
G.1.18 | 42 | 2 | 84 | ниво IV-V | Експерти - 3 работни места
G.1.19 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Инспектор - 2 работни места
G.1.20 | 30 | 1 | 30 | ниво IV-V | Пространство пред кабинетите за разполагане на информационни табели, ТВ, пейки, маси
G.1.21 | 12 | 1 | 12 | ниво IV-V | Помещение за текущ архив
G.1.22 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Кабинет зам. Декан
Студентска канцелария - Сектор чуждестранни студенти
G.1.23 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Ръководител сектор
G.1.24 | 42 | 2 | 84 | ниво IV-V | Експерти - 3 работни места
G.1.25 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Инспектор - 2 работни места
G.1.26 | 30 | 1 | 30 | ниво IV-V | Пространство пред кабинетите за разполагане на информационни табели, ТВ, пейки, маси
G.1.27 | 12 | 1 | 12 | ниво IV-V | Помещение за текущ архив
G.1.28 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Кабинет зам. Декан
Отдел финанси
G.1.29 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Ръководител отдел
G.1.30 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Зам. Главен счетоводител
G.1.31 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Икономист данъчно облагане
G.1.32 | 24 | 2 | 48 | ниво IV-V | Счетоводител оперативен - 2 работни места
G.1.33 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Касиер счетоводство - 2 работни места
G.1.34 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Помещение за текущ архив
Отдел човешки ресурси
G.1.35 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Ръководител отдел
G.1.36 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Експерт
G.1.37 | 36 | 1 | 36 | ниво IV-V | Организатор на труда - 3 работни места
G.1.38 | 12 | 1 | 12 | ниво IV-V | Административен секретар
G.1.39 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Помещение за текущ архив
Сектор Курсове и индивидуално обучение
G.1.40 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Ръководител отдел
G.1.41 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Експерти - 2 работни места
G.1.42 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Помещение за текущ архив
G.1.43 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Кабинет зам. Декан
Сектор Научна работа и развитие на научни кадри
G.1.44 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Ръководител отдел
G.1.45 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Експерти - 2 работни места
G.1.46 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Помещение за текущ архив
G.1.47 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Кабинет зам. Декан
Сектор Мониториране и развитие на учебния процес
G.1.48 | 24 | 1 | 24 | ниво IV-V | Ръководител сектор (зам.декан)
G.1.49 | 18 | 1 | 18 | ниво IV-V | Програмист база данни - 2 работни места
G.1.50 | 12 | 1 | 12 | ниво IV-V | Системен администратор
G.1.51 | 12 | 1 | 12 | ниво IV-V | Помещение домакин
G.1.52 | 8 | 1 | 8 | ниво IV-V | Помещение хигиенист
H |  |  | 2820 |  | Факултет по обществено здраве (ФОЗ)
H.1.1 | 36 | 1 | 36 | ниво III-IV | Декан - работен кабинет
H.1.2 | 6 | 1 | 6 | ниво III-IV | Декан - помещение баня и тоалетна
H.1.3 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Декан - секретарски офис
H.1.4 | 60 | 1 | 60 | ниво III-IV | Заседателна зала
H.1.5 | 24 | 4 | 96 | ниво III-IV | Заместник декан
Катедра по здравен мениджмънт
H.1.7 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Ръководител катедра
H.1.8 | 30 | 6 | 180 | ниво III-IV | Кабинет преподавтели - 2 работни места
Катедра по медиинска етика
H.1.9 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Ръководител катедра
H.1.10 | 30 | 3 | 90 | ниво III-IV | Кабинет преподавтели - 2 работни места
Катедра по здравни грижи
H.1.11 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Ръководител катедра
H.1.12 | 30 | 10 | 300 | ниво III-IV | Кабинет преподавтели - 3 работни места
Катедра по медицинска педагогика
H.1.13 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Ръководител катедра
H.1.14 | 30 | 4 | 120 | ниво III-IV | Кабинет преподавтели - 2 работни места
Катедра по превантивна медицина
H.1.15 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Ръководител катедра
H.1.16 | 30 | 4 | 120 | ниво III-IV | Кабинет преподавтели - 2 работни места
Катедра по кинезитерапия
H.1.17 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Ръководител катедра
H.1.18 | 30 | 6 | 180 | ниво III-IV | Кабинет преподавтели - 2 работни места
Катедра по икономика на здравеопазването
H.1.19 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Ръководител катедра
H.1.20 | 30 | 6 | 180 | ниво III-IV | Кабинет преподавтели - 2 работни места
Катедра по социална медицина
H.1.21 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Ръководител катедра
H.1.22 | 30 | 4 | 120 | ниво III-IV | Кабинет преподавтели - 2 работни места
Катедра по ОЗТ
H.1.23 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Ръководител катедра
H.1.24 | 30 | 3 | 90 | ниво III-IV | Кабинет преподавтели - 2 работни места
Катедра по трудова медицина
H.1.25 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Ръководител катедра
H.1.26 | 30 | 4 | 120 | ниво III-IV | Кабинет преподавтели - 2 работни места
Отдел "СО"
H.1.27 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Началник отдел
H.1.28 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Ръководител сектор (зам.декан)
H.1.29 | 42 | 3 | 126 | ниво III-IV | Експерти - 3 работни места
H.1.30 | 24 | 2 | 48 | ниво III-IV | Инспектор - 2 работни места
Администрация
H.1.31 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Ръководител
H.1.32 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Главен счетоводител
H.1.33 | 24 | 2 | 48 | ниво III-IV | Счетоводител оперативен
H.1.34 | 12 | 1 | 12 | ниво III-IV | Финансов контрольор
H.1.35 | 12 | 1 | 12 | ниво III-IV | Касиер
H.1.36 | 36 | 1 | 36 | ниво III-IV | Помещение за архив
H.1.37 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Домакин
H.1.38 | 12 | 2 | 24 | ниво III-IV | Технически сътрудник
H.1.39 | 12 | 1 | 12 | ниво III-IV | Шофьор
H.1.40 | 12 | 1 | 12 | ниво III-IV | Помещение хигиенист
H.1.41 | 30 | 1 | 30 | ниво III-IV | Бюфет и място за почивка
Зали за обучение по специалности
H.1.42 | 30 | 4 | 120 | ниво III-IV | "Медицинска сестра" и "Акушерка" - 15 седящи места
H.1.43 | 30 | 4 | 120 | ниво III-IV | "Кинезитерапия" - 15 седящи места
H.1.44 | 30 | 4 | 120 | ниво III-IV | Лекарски асистент - 15 седящи места
H.1.45 | 30 | 1 | 30 | ниво III-IV | Трудова медицина
H.1.46 | 36 | 2 | 72 | ниво III-IV | Компютърна зала - 12 места
I |  |  | 2320 |  | Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт (ЦЕОФВС)
I.1.1 | 30 | 1 | 30 | ниво III-IV | Директор - Ръководител (ЦЕОФВС)
I.1.2 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Главен счетоводител
I.1.3 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Касиер
I.1.4 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Организатор на учебна дейност с 2 работни места
I.1.5 | 36 | 2 | 72 | ниво III-IV | Преподавател по физическо възпитание и спорт - един кабинет с 6 работни места
I.1.6 | 36 | 4 | 144 | ниво III-IV | Преподавател по езиково обучение -в един кабинет да има 6 работни места
I.1.7 | 48 | 13 | 624 | ниво III-IV | Лекционна зала за езиково обучение - 16 места
I.1.8 | 60 | 4 | 240 | ниво III-IV | Лекционна зала за езиково обучение - 26 места
I.1.9 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Архив
Център за физическо възпитание и спорт
I.1.10 | 200 | 1 | 200 | сутерен | Многофункционална спортна зала
I.1.11 | 12 | 1 | 12 | сутерен | Рецепция
I.1.12 | 240 | 1 | 240 | сутерен | Фитнес зала за 26 човека
I.1.13 | 36 | 1 | 36 | сутерен | Съблекалня за мъже с капацитет 20 човека
I.1.14 | 36 | 1 | 36 | сутерен | Съблекалня за жени с капацитет 20 човека
I.1.15 | 100 | 2 | 200 | сутерен | Самостоятелнa спортнa залa за групови спортове до 20 човека
I.1.16 | 240 | 1 | 240 | сутерен | Спа център
I.1.17 | 6 | 1 | 6 | сутерен | Сауна
I.1.18 | 6 | 3 | 18 | сутерен | Парна баня
I.1.19 | 18 | 4 | 72 | сутерен | Кабини за масаж и физиотерапия
I.1.20 | 60 | 1 | 60 | сутерен | Зона за релакс
J |  |  | 1826 |  | Ректорат Медицински Университет София
J.1.1 | 60 | 1 | 60 | ниво VI | Ректор - Работен кабинет
J.1.2 | 6 | 1 | 6 | ниво VI | Ректор - помещение баня и тоалетна
J.1.3 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Ректор - Секретарски офис
J.1.4 |  | 1 |  | ниво VI | Стая за почивка с кухненски офис
J.1.5 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Експерт връзки с обществеността - 1 раб. място
J.1.6 | 24 | 1 | 24 | ниво VI | Съветник - 2 работни места
J.1.7 | 120 | 1 | 120 | ниво VI | Зала за академичен съвет с 60 места
J.1.8 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Финансов контрольор
J.1.9 | 24 | 1 | 24 | ниво VI | Юрисконсулт - 2 раб.места
J.1.10 | 24 | 1 | 24 | ниво VI | Настоятелство
Отдел Административно-стопански
J.1.11 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Ръководител
J.1.12 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Главен секретар
J.1.13 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Административен секретар - Секретарски офис
J.1.14 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Икономист
J.1.15 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Експерт
J.1.16 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Технически изпълнител
J.1.17 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Домакин
J.1.18 | 24 | 1 | 24 | ниво I-III | Деловодство - 2 работни места
J.1.19 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Шофьор и Куриер
J.1.20 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Организатор
J.1.21 | 24 | 1 | 24 | ниво VI | ОМД и ПБЗ
Отдел финасови ресурси
J.1.22 | 24 | 1 | 24 | ниво VI | Ръководител отдел
J.1.23 | 18 | 2 | 36 | ниво VI | Зам. Главен счетоводител
J.1.24 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Счетоводител - плащане
J.1.25 | 24 | 4 | 96 | ниво VI | Счетоводител оперативен - 2 работни места
J.1.26 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Касиер
J.1.27 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Финансов мениджър
J.1.28 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Секретарски офис
Отдел човешки ресурси
J.1.29 | 24 | 1 | 24 | ниво VI | Ръководител отдел
J.1.30 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Специалист човешки ресурси
J.1.31 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Организатор на труда
Отдел обществени поръчки
J.1.32 | 24 | 1 | 24 | ниво VI | Ръководител отдел
J.1.33 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Икономист "ОП"
J.1.34 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Юристконсулт
J.1.35 | 42 | 1 | 42 | ниво VI | Експерти "ОП" - 3 работни места
J.1.36 | 24 | 1 | 24 | ниво VI | Помещение за текущ архив
Отдел капитално строителство
J.1.37 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Ръководител отдел
J.1.38 | 30 | 1 | 30 | ниво VI | Експерти - 3 работни места
J.1.39 | 60 | 1 | 60 | ниво VI | Експерти - 2 работни места
J.1.40 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Помещение за текущ архив
J.1.41 | 48 | 2 | 96 | ниво VI | Заседателна зала - 20 места
Университетски Електронен Информационен и Образователен център (УЕИОЦ)
J.1.42 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Ръководител отдел
J.1.43 | 20 | 1 | 20 | ниво VI | Програмисти - 3 работни места
Отдел "Международна интеграция и проектно финансиране" (МИПФ)
J.1.44 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Ръководител отдел
J.1.45 | 24 | 2 | 48 | ниво VI | Експерти - 2 работни места
Сектор Управление на договори по ПФ
J.1.46 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Ръководител сектор
J.1.47 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Юристконсулт
J.1.48 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Финансов контрольор
J.1.49 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Експерт
J.1.50 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Отговорен счетоводител
J.1.51 | 24 | 1 | 24 | ниво VI | Заместник ректор по СДО и УБК
J.1.52 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Секретарски офис
Отдел по СДО и УБК
J.1.53 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Ръководител отдел
J.1.54 | 24 | 4 | 96 | ниво VI | Експерти - 2 работни места
J.1.55 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Специалист
J.1.56 | 24 | 1 | 24 | ниво VI | Заместник ректор по учебна дейност
J.1.57 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Секретарски офис
Отдел учебен
J.1.58 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Ръководител отдел
J.1.59 | 24 | 3 | 72 | ниво VI | Експерти - 2 работни места
J.1.60 | 24 | 1 | 24 | ниво VI | Заместник ректор по наука и акредетация
J.1.61 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Секретарски офис
Отдел наука и акредетация
J.1.62 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Ръководител отдел
J.1.63 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Експерт
J.1.64 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Инспектор
Сектор Акредетация
J.1.65 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Ръководител сектор
J.1.66 | 24 | 2 | 48 | ниво VI | Сектор акредетация - Експерти - 2 работни места
J.1.67 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Сектор акредетация - Юристконсулт
J.1.68 | 24 | 1 | 24 | ниво VI | Заместник ректор по Международни дейности
J.1.69 | 12 | 1 | 12 | ниво VI | Секретарски офис
Център по компетентност за здравни анализи (ЦИЗА)
J.1.70 | 18 | 1 | 18 | ниво VI | Координатор
J.1.71 | 24 | 1 | 24 | ниво VI | Експерти - 2 работни места
J.1.72 | 60 | 1 | 60 | ниво VI | Студентски съвет
K |  |  | 1150 |  | Катедра „Генетика“
K.1.1 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Ръководител катедра „Генетика“
K.1.2 | 18 | 3 | 54 | ниво III-IV | Кабинет преподавател - 1 работно място
K.1.3 | 20 | 1 | 20 | ниво III-IV | Кабинет за медико-генетична консултация
K.1.4 | 20 | 1 | 20 | ниво III-IV | Архив
K.1.5 | 72 | 1 | 72 | ниво III-IV | Домакин и 2 бр. складови помещения
K.1.6 | 24 | 10 | 240 | ниво III-IV | Кабинет асистенти - 2 работни места
K.1.7 | 54 | 6 | 324 | ниво III-IV | Семинарна зала - 20 седящи места
Научно изследователен учебен, диагностичен и лабораториен комплекс към катедра „Генетика“
K.1.8 | 42 | 1 | 42 | ниво III-IV | Учебна лаборатория
Цитогенична лаборатория
K.1.9 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Бокс за култивиране на клетки
K.1.10 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Стая за обработка
K.1.11 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Микроскопски кабинет
Молекуларно-цитогенична лаборатория
K.1.12 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Стая за обработка
K.1.13 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Тъмна стая
K.1.14 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Стая за микорчипов анализ
Молекуларно-генетична и геномна лаборатория
K.1.15 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Лаборатория
K.1.16 | 12 | 1 | 12 | ниво III-IV | Сектор за приемане на биологични проби
K.1.17 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Лаборатория за изолиране на биологични проби в два сектора
K.1.18 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Лаборатория за подготовка на биологични проби
K.1.19 | 12 | 1 | 12 | ниво III-IV | Тъмно помещени за УВ отчитане
K.1.20 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Сектор за генетични и геномни изследвания
K.1.21 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Сектор за анализ на резултати
K.1.22 | 20 | 2 | 40 | ниво III-IV | Помещение за съхранение на биологични проби
K.1.23 | 32 | 1 | 32 | ниво III-IV | Сектор за протеомен анализ
L |  |  | 782 |  | Катедра „Хигиена“
L.1.1 | 36 | 1 | 36 | ниво III-IV | Ръководител катедра „Хигиена“
L.1.2 | 10 | 1 | 10 | ниво III-IV | Секретарски офис
L.1.3 | 24 | 7 | 168 | ниво III-IV | Кабинет преподаватели - 2 работни места
L.1.4 | 16 | 1 | 16 | ниво III-IV | Кабинет компютри
L.1.5 | 36 | 1 | 36 | ниво III-IV | Компютрна зала - 8 места
L.1.6 | 36 | 4 | 144 | ниво III-IV | Учебна зала за прaктически занятия
L.1.7 | 60 | 4 | 240 | ниво III-IV | Семинарна зала - 30 седящи места
L.1.8 | 48 | 2 | 96 | ниво III-IV | Учебна лаборатория
L.1.9 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Учебно отделение
L.1.10 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Химически склад
M |  |  | 450 |  | Катедра „Епидемиология“
M.1.1 | 24 | 1 | 24 | ниво III-IV | Ръководител катедра „Епидемиология“
M.1.2 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Кабинет преподавател - 1 работни място
M.1.3 | 18 | 7 | 126 | ниво III-IV | Кабинет асистенти - 1 работни място
M.1.4 | 48 | 3 | 144 | ниво III-IV | Семинарна зала - 20 седящи места
M.1.5 | 60 | 2 | 120 | ниво III-IV | Семинарна зала - 30 седящи места
M.1.6 | 18 | 1 | 18 | ниво III-IV | Домакин и складово помещение
|  |  | 25888 |  | ОБЩА РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ
N |  |  |  |  | Помещения на подземни нива
N.1 | 3000 | 2 | 6000 | сутерен | Подземен паркинг 2 нива
| 1402 |  | 1402 | сутерен | Общо площи за "Обслужващи помещения"
| 904 |  | 904 | сутерен | Общо площи за "Технически помещения"
| 954 |  | 1120 | сутерен | Общo площи за "Център за физическо възпитание и спорт"
|  |  | 9426 |  | ОБЩА ПЛОЩ ПОМЕЩЕНИЯТА НА ПОДЗЕМНИТЕ НИВА
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ (м²):
ПРОЕКТНА СТОЙНОСТ НА СТРОЕЖА (лв):