ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3.

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

# за Обособена позиция № 3: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Факултет по Дентална Медицина при МУ – София“

# ЕСТЕСТВО И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА. ОБХВАТ НА РЕМОНТНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РСМР) ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Обхвата на вътрешните РСМР в сградата, предмет на настоящата обособена позиция е съгласно настоящите спецификации в местата(помещенията), с обема и количествата, съгласно приложената количествено-стойностна сметка - Образец № 4.3., приложените работни проекти за вентилация на Обект № 3 – Зала 222 и технически спецификации с архитектурно разпределение, схема на В и К и решение за ел. табла и електро инсталации в Зала 222.

Изпълнението на предвидените видове ремонтни СМР не засяга конструкциите на сградите, не увеличава натоварванията и не променя предназначението на включените обекти и подобекти в ремонта. Съгласно легалната дефиниция дадена в допълнителните разпоредби на ЗУТ предвидените за извършване строителни работи  са  „Текущ ремонт“.

!!! При изготвянето на предложението(офертата) си и при изпълнението на РСМР, Изпълнителят трябва да се съобрази задължително с работния график на работещата инситуция.

# ОБЕКТИ и ПОДОБЕКТИ

Обособената позиция има 4(четири) обекта.

## ОБЕКТ № 1 –Преустройство на две помещения в предклинична зала. Подобектите са 2(два) – зали № 242 и 243.

## ОБЕКТ № 2 – Преустройство на тоалетни в три административни кабинета. Няма подобекти.

## ОБЕКТ № 3 - ЗАЛА 222 - физико-химическа лаборатория. Няма подобекти.

## ОБЕКТ № 4 – Ограда. Няма подобекти.

# МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Ремонтните СМР, предмет на настоящата ОП №3, ще се изпълняват в сградата  и прилежащия към сградата терен на Факултет по Дентална Медицина (ФДМ) при Медицински университет - София, с административен адрес - гр. София, ул. „Св.Георги Софийски“ № 1.

# ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

В настоящата обществена поръчка не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че в документацията и приложенията й наименование или част от наименование съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо, одобрение, технически еталон и модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че се има предвид "или еквивалент" в съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП.

Срокът за изпълнение на строителството не може да бъде по-къс от 70(седемдесет) и по-дълъг от 90(деветдесет) календарни дни и се определя съгласно техническото предложение на изпълнителя.

Общия срок за изпълнение на договорените РСМР за всяка Обособена Позиция започва да тече от датата на подписване на първи „Протокол за осигурен фронт за работа“, от представители на Изпълнителя и Възложителя за обект, предмет на настоящата обособена позиция и приключва със съставяне от приемателна комисия, на последния приемателно предавателен Протокол, за приемане на изпълнените РСМР на обект/подобект от съответната обособена позиция, като окончателно изпълнени, с отстранени забележки  и годни за експлоатация.

Строителството/ремонтните СМР се изпълняват при спазване на условията в тази документация и съгласно изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. Обемът на отделните СМР се изпълнява при точно спазване на строителните книжа за обекта (в т. ч. с мерките за достъпност на хора с увреждания съгласно действащата нормативна уредба), заложените количества по видовете дейности в документацията и тяхното остойностяване в офертата на изпълнителя - както за единичните цени по позиции, така и относно общата цена за изпълнението, съгласно количествено-стойностната сметка.

В строежа да се влагат само строителни продукти, които отговарят на предписанията в документацията и на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. За съблюдаване качеството на влаганите материали и изпълняваните СМР, изпълнителят следи и носи отговорност чрез назначеното лице за отговорник по качеството в строителството. Всички демонтирани и годни за повторна употреба материали да се складират на място, посочено от възложителя.

Строителството трябва да се изпълнява при подходящи условия като изпълнителят трябва да следи метеорологичната прогноза и да вземе подходящи мерки за предпазване на изпълненото строителство от компрометирането му при неблагоприятни условия.

В случай на установена в хода на работата необходимост от отклонения от условията, посочени в документацията за поръчката и проекта за вентилацията на Обект № 3 – Зала № 222 или при настъпване на обстоятелства, водещи до невъзможност да се спазят тези изисквания или предписанията на Възложителя, изпълнителят своевременно писмено уведомява Възложителя и лицата, изпълняващи инвеститорски и авторски контрол, за преценка и предприемане на съответните законови процедурни действия, като не пристъпва към осъществяване на непредписани по този ред СМР. След произнасяне по компетентност на отделните участници в инвестиционния процес, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ взема решение по целесъобразност за предприемане на действия по начина на изпълнение. Всички промени и отклонения, които не са съобразени с посочените изисквания се считат за нарушение от страна на изпълнителя и са за негова сметка.

За изпълнението на строежа изпълнителят следва в рамките на компетентността и пълния обхват на отговорностите си по чл. 163 от ЗУТ да участва в създаването на всички актове и протоколи, изискуеми за категорията на строежа по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

# ИЗПИТАНИЯ И ТЕСТОВЕ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РСМР

!!! Изпълнителят трябва да проведе тестовете, които се изискват от Възложителя и трябва да демонстрира правилното функциониране на всички инсталации(ако се изпълняват инсталационни РСМР). Разходите на труд, всички материали и съоръжения необходими за провеждането на тестове трябва да бъдат осигурени от Изпълнител И ПРЕДВИДЕНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ. Дефектните съоръжения, материали и качество на изработка трябва да бъдат заменени, поправени или коригирани от Изпълнителя, а тестовете и демонстрациите да бъдат проведени отново. Възложителят няма да заплаща допълнителни суми за тези дейности.

Всички фабрични и работни тестове трябва да се извършват в присъствието на представител на Възложителя. Резултатите трябва да бъдат представени в подходяща форма и необходимите протоколи и сертификати на Възложителя.

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълни и предаде РСМР, предмет на настоящата ОП , съгласно условията на договора и приложенията към него, в съответствие със законовата и нормативна уредба, за извършване и приемане на строително - монтажни работи.

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Приемно-предавателен протокол за установяване на извършени натурални видове СМР, подписан от представители на страните по Договора, съгласно неговите клаузи.

Предаването на строежа на Възложителя се удостоверява със съставяне от приемателна комисия, на последния приемателно предавателен Протокол, за приемане на изпълнените РСМР на обект/подобект от съответната обособена позиция, като окончателно изпълнени, с отстранени забележки  и годни за експлоатация.

# СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

При изпълнение на строителството следва да се прилагат методи за подобряване качествените и/или екологични аспекти на изпълнението, съобразени с действащото законодателство в Република България.

Основна нормативна уредба, приложима към предмета на поръчката и включваща изисквания, свързани с опазване на околната среда, икономическите и социални аспекти на изпълнението и заетостта:

- Закон за устройство на територията и нормативните актове по неговото приложение;

- Закон за опазване на околната среда и нормативните актове по неговото приложение;

- Закон за Камарата на строителите;

- Наредба №РД-02-20-3/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Кодекс на труда и нормативните актове по неговото приложение;

Приложения към Техническата спецификация:

- Количествено-стойностна сметка на РСМР подлежащи на изпълнение по Обособена позиция №3. - Образец № 4.3;

- Схема на преустройството на тоалетни в 3 кабинета - Обект № 2

- Работни проекти за вентилация на Обект № 3 – Зала 222;

- Технически спецификации с архитектурно разпределение, схема на В и К и схема за ел. табла и електро инсталации на Обект № 3 - Зала 222; които съдържат:

  - част Архитектура с обяснителна записка;

  - част Електротехническа – силова и осветителна инсталация с обяснителна записка;

  - част ВиК с обяснителна записка;

- Инвестиционен проект за вентилацията на залата във фаза Работен проект от м.11.2018г.:

  - част Архитектурно-строителна с обяснителна записка;

  - част Вътрешни електрически инсталации с обяснителна записка;

  - част ОВК с обяснителна записка и технически изчисления;

  - Становище на Столично управление „ПБЗН“ Рег.№764001-26/04.01.2019г. за съгласуване на проекта.