## ПОЗИЦИЯ № 1
Образец № 2а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО АРТИКУЛИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане за общежитие - корпусна мебел“
артикул № | код в схемите | Наименование на артикул | Технически характеристики подробно описание | съответствие да/не/ по-добре | Описание параметрите на предлагания артикул с конкретни размери | Снимка/визуализация/ схема
/размери/
Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане за общежитие - корпусна мебел“
1. | ГР-1 | Гардероб - ТИП 1 | Гардероб единичен с габаритни р-ри: ш. 50/ д.60/ в. 190-200 см Изработен от ЛПДЧ 18 мм. Захващане на тавана и дъното за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Захващане на гърба с нут. Кант на корпуса - мин. 0,4мм., кант на врати - мин. 2мм. С лост за закачалки, чекмедже и 2 рафта отдолу. Регулируеми крачета мин. h 44мм, без цокъл. Цвят: избелен дъб
2. | ГР-3 | Гардероб - ТИП 3 | Размери ш/ д/ в: 80/ 50/ 190-200 см.; Двукрилен гардероб с лост и три рафта. Изработен от ЛПДЧ 18 мм. Захващане на тавана и дъното за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Захващане на гърба с нут. Кант на корпуса - мин. 0,4мм.; кант на врати - мин. 2мм. Регулируеми крачета мин. h 44мм, без цокъл Цвят: избелен дъб
3. | ЕТ-1 | Етажерка стенна - ТИП 1 | Етажерка за стена Размери ш. 110/ д. 20/в. 56см. Две секции за съхранение Изработена от ЛПДЧ 18 мм. Кант - мин. 0,5мм. Цвят: избелен дъб
4. | Б-1 | Бюро с подвижен контейнер - ТИП 1 | Бюро с подвижен контейнер Размери: д. 120/ш. 60/в.75 см Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота и капака на контейнера - мин. 25 мм. ЛПДЧ, преден панел - ЛПДЧ 18 мм с широчина най-малко 500 мм. Кант на плота, капака на контейнера и чекмеджетата - мин. 2мм. кант на корпуса - мин. 0,4мм. Крака с широчина най-малко 500 мм. Подвижен контейнер на колелца с 3 чекмеджета и заключване на горното чекмедже. Размери: д. 40/ш. 50/в.50 см Цвят избелен дъб.
5. | Б-2 | Бюро - ТИП 2 | Бюро с размери: д. 170-180/ш. 70/в.75 см Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25мм, преден панел - ЛПДЧ 18 мм с широчина най-малко 500 мм. Крака с широчина най-малко 500 мм. Кант на плота - мин. 2мм. кант на корпуса - мин. 0,4мм. Цвят избелен дъб.
6. | Б-2.1 | Помощно бюро - ТИП 2.1 | Помощно бюро или плот с крак в ляво с р-ри: 70-80/50-60; Материал: ЛПДЧ, Дебелина на плота мин. 25 мм. Кант на плота - мин. 2мм. Предназначено за монтаж с метални планки към артикул с код Б - 2. Цвят избелен дъб.
7. | К-1 | Контейнер - ТИП 1 | Подвижен контейнер с 4 чекмеджета и общо заключване. Материал: ЛПДЧ 18мм., дебелина на капака на контейнера - 25мм. Кант на капака на контейнера и чекмеджетата - мин. 2мм. Кант на корпуса - мин. 0,4мм. Размери: д. 40/ш. 50/в.65-70 см Към артикул с код Б-2. Цвят: избелен дъб.
8. | Б-6 | Бюро - ТИП 6 | Бюро с р-ри: д.170-180/ ш.70/ в.75см., с контейнер Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25 мм, преден панел - ЛПДЧ 18 мм с широчина най-малко 500 мм. Крака с широчина най-малко 500 мм. Подвижен контейнер с размер 50/40/65-70см със странично отваряща се врата и заключване. Кант на плота, на капака на контейнера и чекмеджетата - мин. 2мм. кант на корпуса - мин. 0,4мм. Цвят: избелен дъб.
9. | М-1 | Маса за хранене - ТИП 1 | Маса с р-ри: д.140/ш.90/в.75см. Материал: Плот ЛПДЧ мин. 25мм, кант мин. 2мм. конструкция и крака бук масив, Водоустойчив полиуретанов лак, цвят бук.
10. | СТ-5 | Стол трапезарен | Стол трапезарен, без тапицерия материал: букова дървесина, цвят бук, в тоналност близка до цвета на артикул с код № М-1 • Ширина на седалката: 420-440 мм • Височина на седалката от земята: 470-490 мм • Цялостна височина на стола 880-900 мм. • Дълбочина на седалката 470-500мм.
11. | М-2 | Маса - ТИП 2 | Маса холна с размери: д.120/ ш.60/ в.50 см Материал: ЛПДЧ 25мм; Кант мин. 2мм. Цвят избелен дъб.
12. | М-3 | Маса - ТИП 3 | Специализирана правоъгълна маса за читалня Материал: ламиниран плот мин. 25мм, Кант мин. 2мм. Конструкция: здрава метална конструкция с прахово боядисване Протектори на краката за защита на подовите настилки Размери: 140-150см/90-100см/75см Цвят избелен дъб.
13. | М-5 | Маса - ТИП 5 | Маса холна с размери: д.60/ ш.60/ в.50 см Материал: ЛПДЧ 18мм; Кант мин. 2мм. Цвят избелен дъб.
14. | М-6 | Маса - ТИП 6 | Маса холна с размери: д.100/ ш.60/ в.50 см Материал: ЛПДЧ 18мм; Кант - мин. 2мм. Цвят избелен дъб.
15. | Л-1 | Легло с табли и повдигащ механизъм - ТИП 1 | Легло с табли и повдигащ механизъм Размери: д. 190/ ш. 90/ в.42см. до 70см Материал: ЛПДЧ 18мм. Кант на корпус и табли - мин.2мм. Корпус, изработен от кантирано ЛПДЧ 18мм с две отделения за съхранение. Дъно от МДФ 4мм Повдигащ механизъм тип: Пружинен, закрепен към плоскостите проходно с болт и гайка. Матрак: тип еднолицев с размери: 90 х 190 х 22 см с вградена рамка от материал масив. Пружинен пакет тип Бонел. Дамаска от износоустойчив, негорим текстил. Таблите на леглото да могат да бъдат от лявата или дясна страна в зависимост от монтажа. Цвят избелен дъб.
16. | Л-2 | Легло с табли и повдигащ механизъм - ТИП 2 | Легло с табли и повдигащ механизъм Размери: д. 200/ ш. 100/ в.42см. до 70см. Материал: ЛПДЧ 18мм; Кант на корпус и табли - мин.2мм. Корпус, изработен от кантирано ЛПДЧ 18мм с две отделения за съхранение. Дъно от МДФ 4мм Повдигащ механизъм тип: Пружинен, закрепен към плоскостите проходно с болт и гайка. Матрак: тип еднолицев с размери: 100 х 200 х 22 см с вградена рамка от материал масив. Пружинен пакет тип Бонел. Дамаска от износоустойчив, негорим текстил. Таблите на леглото да могат да бъдат от лявата или дясна страна в зависимост от монтажа. Цвят избелен дъб.
17. | НШ-1 | Нощен шкаф - ТИП 1 | Нощно шкафче с р-ри: ш.35/ д.42/ в.60 см Изработено от ЛПДЧ 18 мм, с вратичка и едно междурафтие над вратичката. Кант на капака и вратичката - мин. 2мм. Кант на корпуса - мин. 0,4мм. Регулируеми крачета h 44 мм, без цокъл Цвят избелен дъб
18. | Ш-1 | Шкаф - ТИП 1 | Висок шкаф с 1 врата и 2 открити рафта. Размери ш. 42/ д. 40/ в. 162см. Изработен от ПДЧ 18 мм, Гръб от МДФ 4 мм. Захванат в страниците с нут Кант на корпуса - мин.0,5мм. Кант на вратата - мин. 2мм. Регулируеми крачета h 44мм, без цокъл Цвят избелен дъб
19. | Ш-2 | Шкаф - ТИП 2 | Висок офис шкаф с 2 врати и 2 рафта с размери: ш. 80/ д. 40/ в. 162 см. Изработен от ПДЧ 18 мм, Гръб от МДФ 4мм. Захванат в страниците с нут. Кант на корпуса - мин.0,5мм. Кант на вратите - мин. 2мм. Регулируеми крачета h 44 mm, без цокъл Цвят избелен дъб
20. | Ш-3 | Шкаф - ТИП 3 | Шкаф за телевизор. Размери: ш. 90/ д. 45/ в. 50см. Материал: ЛПДЧ 18 мм. Кант на корпуса - мин.0,5мм. Кант на вратите и капака - мин. 2мм. Цвят: Избелен дъб
Таблицата за техническо съответствие по артикули се попълва, подписва и подпечатва на всяка страница, като приложение към техническото предложение за съответната обособена позиция.
| Дата: .................. |  |  | ИМЕ И ФАМИЛИЯ: ____________________
Подпис и печат[1]: ______________________
[1] Образецът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице.

## ПОЗИЦИЯ № 2
Образец № 2а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО АРТИКУЛИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на столове“
артикул № | код в схемите | Наименование на артикул | Технически характеристики подробно описание | съответствие да/не/ по-добре | Описание параметрите на предлагания артикул с конкретни размери | Снимка/визуализация/ схема
/размери/
Обособена позиция № 2 „Доставка на столове“
1. | СТ-1 | Посетителски стол - ТИП 1 | Здрава метална конструкция, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани с висококачествена антистатична дамаска. Пластмасови капаци на седалка и облегалка. Протектори на краката за защита на подовите настилки. Възможност за стифиране. Цвят на стола черен, цвят на дамаската - черен.
2. | СТ-3 | Работен стол - ТИП 3 | Ергономични седалка и облегалка , тапицирани с висококачествена дамаска клас С, хромирана кръстачка, газов амортисьор за плавно регулиране на височината на седене, пластмасови подлакътници. Товароносимост минимум 120 кг. Цвят черен
3. | СТ-4 | Посетителски стол - ТИП 4 | Здрава метална конструкция, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани с висококачествена антистатична дамаска. Пластмасови капаци на седалка и облегалка. Протектори на краката за защита на подовите настилки. Възможност за стифиране. Цвят на стола черен, цвят на дамаската - тъмно сив
Таблицата за техническо съответствие по артикули се попълва, подписва и подпечатва на всяка страница, като приложение към техническото предложение за съответната обособена позиция.
|  | Дата: .................. |  |  | ИМЕ И ФАМИЛИЯ: ____________________
Подпис и печат[1]: ______________________
[1] Образецът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице.

## ПОЗИЦИЯ № 3
Образец № 2а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО АРТИКУЛИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Доставка и монтаж на мека мебел“
артикул № | код в схемите | Наименование на артикул | Технически характеристики подробно описание | съответствие да/не/ по-добре | Описание параметрите на предлагания артикул с конкретни размери | Снимка/визуализация/ схема
/размери/
Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на мека мебел“
1. | ММ-1 | Мека Мебел - ТИП 1 /фотьойл/ | Фотьойл посетителски Габаритен размер д. 85-90/ ш. 80-85 / в. 75 - 90см. корпус - ПДЧ/ дървен материал. Дамаска износоустойчива, едноцветна, топли пастелни тонове. На крачета. Без подлакътници. Забележка: Цвета на дамаската трябва да бъде идентичен с дамаската на артикули ММ-2 и ММ-3.
2. | ММ-2 | Мека Мебел - ТИП 2 /диван двойка/ | Диван двуместен посетителски Габаритен размер д. 130-150/ ш. 80-90 / в. 75 - 90см. корпус - ПДЧ/ дървен материал. Дамаска износоустойчива, едноцветна, топли пастелни тонове. На крачета. Без подлакътници. Забележка: Някои от помещенията, за които са предназначени артикулите са трудно достъпни с тесни врати и коридори. Да има възможност за доставка на части и монтаж на място. Цвета на дамаската трябва да бъде идентичен с дамаската на артикули ММ-1 и ММ-3.
3. | ММ-3 | Мека Мебел - ТИП 3 /диван тройка/ | Диван триместен посетителски Габаритен размер: д. 200-220/ ш. 80-90 / в. 75 - 90см. корпус - ПДЧ/ дървен материал. Дамаска износоустойчива, едноцветна, топли пастелни тонове. На крачета. Без подлакътници. Забележка: Някои от помещенията, за които са предназначени артикулите са трудно достъпни с тесни врати и коридори. Да има възможност за доставка на части и монтаж на място. Цвета на дамаската трябва да бъде идентичен с дамаската на артикули ММ-1 и ММ-2.
Таблицата за техническо съответствие по артикули се попълва, подписва и подпечатва на всяка страница, като приложение към техническото предложение за съответната обособена позиция.
|  | Дата: .................. |  | ИМЕ И ФАМИЛИЯ: ____________________
Подпис и печат[1]: ______________________
[1] Образецът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице.

## ПОЗИЦИЯ № 4
Образец № 2а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО АРТИКУЛИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4„Доставка и монтаж на метални шкафове и стелажи“
артикул № | код в схемите | Наименование на артикул | Технически характеристики подробно описание | съответствие да/не/ по-добре | Описание параметрите на предлагания артикул с конкретни размери | Снимка/визуализация/ схема
/размери/
Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на метални шкафове и стелажи“
1. | МШ-1 | Метален гардероб единичен | Метален гардероб единичен - Здрава метална конструкция. - Прахово боядисан, цвят сив. - Едноточково заключване. - Уникално заключване за всяко едно гардеробче (резервен ключ). - Стоманена ламарина с дебелина 0.9мм - Вентилационни отвори - Рафт в долната част на гардероба. - Окачалка за дрехи. - Размери: ш. 35-40/ д. 45-50/ в. 180-200см
2. | МШ-2 | Метален шкаф за хигиенисти | Метален шкаф за хигиенисти Размери: ш. 80 х д. 40 х в. 180-200 (см) метална конструкция, прахово боядисана в сив цвят, изработен от стомана с дебелина 0,8 мм на тавана, дъното и вратите, тръба за закачалки, кукички за дрехи, рафтове; уникално заключване; на крачета
3. | МС-1 | Метален стелаж - ТИП 1 | Метален стелаж Лесен за сглобяване, влагоустойчив и удобен за почистване, 5 нива, товароносимост до 50 кг. на рафт р-ри: ш.90-100/д.40-50/в.180-200 см, без болтова връзка цвят: сив
4. | МС-2 | Метален стелаж - ТИП 2 | Метален стелаж Лесен за сглобяване, влагоустойчив и удобен за почистване, 5 нива, товароносимост до 50 кг. на рафт с р-ри: ш.80/д.30-40/в.180-200 см, без болтова връзка цвят: сив
5. | МС-3 | Метален стелаж - ТИП 3 | Метален стелаж Лесен за сглобяване, влагоустойчив и удобен за почистване, 5 нива, товароносимост до 50 кг. на рафт с р-ри: ш.90-100/д.40-50/в.180-200 см, без болтова връзка цвят: сив
6. | МС-4 | Метален стелаж - ТИП 4 | Метален стелаж Лесен за сглобяване, влагоустойчив и удобен за почистване, 5 нива, товароносимост до 50 кг. на рафт с р-ри: ш. 90 х д. 30-35 х в. 180-200 см, цвят: сив
Таблицата за техническо съответствие по артикули се попълва, подписва и подпечатва на всяка страница, като приложение към техническото предложение за съответната обособена позиция.
|  | Дата: .................. |  | ИМЕ И ФАМИЛИЯ: ____________________
Подпис и печат[1]: ______________________
[1] Образецът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице.

## ПОЗИЦИЯ № 5
Образец № 2а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО АРТИКУЛИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Доставка и монтаж на бяла техника“
артикул № | код в схемите | Наименование на артикул | Технически характеристики подробно описание | съответствие да/не/ по-добре | Описание параметрите на предлагания артикул с конкретни размери | Снимка/визуализация/ схема
/размери/
Обособена позиция № 5 „Доставка и монтаж на бяла техника“
1. | ОБ-1 | Хладилник с една врата | Хладилник с една врата Общ капацитет(нето) мин. 98 литра височина 83.00 -87.00 см ширина 45.00 - 50.00 см дълбочина 52.00см. - 54.00 см Капацитет на хладилника(нето) мин. 84 литра Капацитет на камерата(нето) мин. 14 литра Енергиен клас мин . А+ Автоматично размразяване Брой полици 2 Цвят бял
2. | ОБ-4 | Машина за почистване и полиране на обувки | Четки - 3 бр. Ел. захранване: 220 V Кремоподаващо устройство Подвижна подложка
3. | ОБ-23 | Готварска печка с керамични котлони | Готварска печка с керамични котлони Размери Височина 80-85см/ширина 45-55см/Дъблочина 60см Енергиен клас - мин. А+++ Четири нагревателни зони Обем на фурната мин. 53L Механичен таймер Брой тави: 2 Цвят бял
4. | П - 1 | Перална машина | Перална машина Фронтално зареждане Мин. 1000 оборота/мин. Капацитет мин. 6 кг. пране височина 83.00 -87.00 см; ширина 60 см; дълбочина 49.00- 55.00 см Енергиен клас - мин. А+++ Цвят бял
5. | С - 1 | Сушилня | Сушилня Кондензационна с термопомпа Капацитет - 7кг. височина 83.00 -87.00 см; ширина 60 см;дълбочина 53.00- 56.00 см Енергиен клас мин. А+++ Индикатор за водния резервоар Индикатор за филтър Цвят бял
Таблицата за техническо съответствие по артикули се попълва, подписва и подпечатва на всяка страница, като приложение към техническото предложение за съответната обособена позиция.
|  | Дата: .................. |  | ИМЕ И ФАМИЛИЯ: ____________________
Подпис и печат[1]: ______________________
[1] Образецът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице.