## Sheet1
Приложение №3a
Ценово предложение по артикули
на други консумативи за нуждите на Фармацевтичен факултет за 2016/2017 г.
№ | Наименование / артикули / - мярка, бр. | кол-во /броя/ | ед.цена /лв./ | обща ст-ст без ДДС /лв./
ЛОТ 2А - Лабораторни консумативи
1 | Вакуум маркуч 9/13 , оп.10м | 1
2 | Индикаторна лента за автоклав стер.,ролка,бр., мостра | 6
3 | Коркови тапи с d 26, d119mm, мостра, бр. | 100
4 | Котва за изкарване на магнитни бъркалки,бр. | 4
5 | Контейнер за проби /полимерни/, еднократни с обем 30мл, бр. | 600
6 | Контейнер за проби, обем 55мл, бр. | 3600
7 | Комплект от три филтъра за система за чиста вода MelAdem 47, работеща на принципа на обратната осмоза, бр. | 1
8 | Лабораторен маркуч PVC, d/mm, 8/12, м | 20
9 | Лабораторно сито, големина на порите 1mm,мостра , бр. | 1
10 | Лопатка мерителна, 10мл, бр. | 2
11 | Лопатка мерителна, 25мл, бр. | 1
12 | Лупи с дръжка х10 пъти увеличение, бр. | 11
13 | Магнитна бъркалка с тефлоново покритие 3х8мм, бр. | 10
14 | Магнитна бъркалка с тефлоново покритие 6х25мм, бр. | 70
15 | Магнитна бъркалка с тефлоново покритие и триъгълно сечение,6х25мм, бр. | 5
16 | Парафилм, бр. | 6
17 | Предпазни очила, поликарбонат, устойчиви на UV защита, възможност за носене върху корегиращи очила, бр. | 20
18 | Силиконов маркуч 8х12,оп.10м | 2
19 | Силиконов маркуч 9х13,оп.10м | 3
20 | Силиконова смазка за бюрети - QP, по спецификация, оп 50гр, бр. | 2
21 | Силиконова смаска обикновена , бр. | 3
22 | Спринцовки от 1мл, бр. | 400
23 | Спринцовки от 2мл, бр. | 230
24 | Спринцовки от 5мл, бр. | 320
25 | Спринцовки от 10мл, бр. | 90
26 | Спринцовки от 20мл, бр. | 20
27 | Универсален индикатор ролка, pH 1- 14, бр. | 25
28 | филтър нагънат ф180мм, кутия | 19
29 | филтър нагънат ф90мм, кутия | 19
30 | филтър ф 90мм - жълта лента, кутия | 10
31 | филтър ф 125мм - червена лента,кутия | 7
32 | филтър ф 90мм - жълта лента,кутия | 4
33 | филтър ф 90мм - синя лента , кутия | 19
34 | филтър ф 90мм - червена лента, кутия | 9
35 | Филтърна хартия листа 60/60см, оп.12.5кг | 7
36 | Фитил за спиртна лампа ,1м/ оп. | 3
ОБЩО ЗА ЛОТ 2А
ЛОТ 2С - Консумативи за инструментален анализ
1 | Мембранни филтри за филтруване на HPLC фази , Membrane filter,PTFE,0.45 μm , 47mm,оп.100бр. | 1
2 | Мембранни филтри за филтруване на HPLC разтворители 0,45 μm , Nylon 66, диам.4,7мм,оп.100бр. | 1
3 | Мембранни филтри за спринцовки, Nylon 66, диаметър 0.45 μm , d=4mm,нестерилни ,мостра, 100бр./оп. | 3
4 | Мембранни филтри за филтруване на LC разтворители,диам.на порите 0,2μm, , материал на мембраната Nylon 66/полиамид/, диам. на мембраната 47мм, мостра, бр. | 300
5 | Мембранни филтри за филтруване на LC разтворители,диам.на порите 0,2μm, материал на мембраната PVDF диам. на мембраната 47мм, мостра, бр. | 300
6 | Мембранни филтри HPLC ,спринцовки, бели,0.45μm, PTFE, оп.50бр. | 1
7 | Мембранни филтри за спринцовки PVDF,диаметър 0,45μm,d=4mm,нестерилни ,мостра,100бр./оп. | 2
8 | ВЕХТ нолона за HPLC, ZORBAS Stable Bond 300SB-SN 4,6x150mm,5μm,мостра,бр | 1
9 | Аналитична ВЕТХ колона.Размери: дълж.250мм,вътрешен диаметър 4,6мм,тип на фазата:октадецил силанизиран силикагел (С18,обърнати фази):Сферични частици с диаметър 5μm ,диаметър на порите 100-120А , площ на повърхността 320-450м2/гбр,въглеродно съдържание:16-20%, стабилност в диапазон 1,5-10 10рН, мостра, бр. | 3
10 | ВЕТХ колона за LC/MC ,Hypersil Gold RP-18 или еквивалентна.Размери: дълж.50мм,вътрешен диаметър2.1мм,тип на фазата,:октадецил силанизиран силикагел,обърнати фази: деактивирани (endcaped)свободни силанолни групи:Сферични частици с диаметър 1,9μm , стабилност в диапазон 2,0-11.0 рН,мостра, бр. | 1
11 | ВЕХТ колона за LC/MC KinеtexF5 или еквивалентна.Размери: дълж.50мм,вът. диам.2.1мм, тип на фазата пентафлуорфенил деактивирани (endcaped)свободни силанолни групи:Сферични частици с диаметър 1,7μm , стабилност в диапазон 2,0-11.0 рН,мостра, бр. | 2
12 | Защитна (guard) за ВЕТХ колона за LC/MC KinеtexF5 :дъл.10мм,вътрешен диаметър 2,1мм . В комплекта да се съдържат държач ( holder) за колонни картриджи,куплер за директно свързване към колоната и най-малко 4бр.картриджи, мостра, бр. | 2
13 | ВЕТХ колона за RP-18,дълж.150мм,вътр.диам.4,6мм,тип на фазата:октадецил силанизиран силикагел/обърнати фази ,деактивирани (endcaped)свободни силанолни групи:Сферични частици с диаметър 5μm , стабилност в диапазон 2,0-11.0 рН,мостра, бр.,окомплектован с предколона, бр. | 1
14 | ВЕТХ колона за RP-8,дълж.250мм,вътр.диам.4,6мм,тип на фазата:октил силанизиран силикагел/обърнати фази ,деактивирани (endcaped)свободни силанолни групи:Сферични частици с диаметър 5μm , стабилност в диапазон 2,0-11.0 рН,мостра, бр.,окомплектован с предколона, бр. | 1
15 | Патрони за твърдофазна екстракция : пълнеж - хидрофобен PS-/DVB колоример 40-120 μm, 500мг,6мл,стандартни РР- патрони, мостри,бр. | 30
16 | Патрони за твърдофазна екстракция RP-18(C18),40-63 μm, 500мг,6мл,стандартни РР- патрони, мостри,бр. | 50
17 | Патрони за твърдофазна екстракция RP-18(C18),40-63 μm, 1000мг,6мл,стандартни РР- патрони, мостри,бр. | 60
18 | Патрони за твърдофазна екстракция RP-18(C18),40-63 μm, 200мг,3мл,стандартни РР- патрони, мостри, бр. | 30
19 | Дистрибуторна капачка за HPLC разтворител. шишета, полипропилен, на винт GL45, 2-4 порта за тръбички с диам.2-4мм, снабдени с винтови капачки за закрепване на тръбичките към дистрибуторната капачка,тапи за запушване на неизползваните портове ,мостра, бр. | 4
20 | PLC-плаки kiessel gel 60 F254,0,5мм,20х20 см, стъклени, оп. | 2
21 | ТLC-плаки kiessel gel 60 F254, 0,2мм, 20х20 см, aluminium sheets, оп. | 3
22 | Assy Line filter (за HPLC Shimadzu), мостра, бр. | 1
23 | Сириндж филтри , материал на мембраната диаметър Nylon 66/полиамид/, диам. на порите 0.2μm, диам. на мембраната, d=13mm, бр. | 400
24 | Сириндж филтри , материал на мембраната PVDF,диам 0.2 μm ,диам. на мембраната , d=13mm, мостра, бр. | 200
25 | Inlet check valve-Клапани за помпа Schimadzu LC-20 AD Prominence LiQuiD Chromatograph,,по спесификация,бр. | 2
26 | Outlet check valve-Клапани за помпа Schimadzu LC-20 AD Prominence LiQuiD Chromatograph,по спесификация,бр. | 2
27 | Suction fiter stainless steel (за HPLC Schimadzu) ,бр. | 1
ОБЩО ЗА ЛОТ 2С
ЛОТ 2D - ЛАБОРАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ
1 | Алуминиеви запушалки за обкантване на флакони за инж.р-ри,мостра,бр. | 100
2 | Връхчета за скалпел ,№21,стер.,100бр.оп. | 1
3 | Диспенсер Dispenser Organic Variabel 25ml , бр. | 2
3 | Държател универсален с антикорозионно покритие 20-30мм, бр. | 10
4 | Лъжичка пластмасова, дълж.18см, бр. | 124
5 | Лъжичка,метална, дълж. 15см, бр. | 21
6 | Лъжичка (малка) - шпатула,метална,дълж.15см,мостра, бр. | 2
7 | Лъжичка (малка) - шпатула,метална,дълж.18см,мостра, бр. | 20
8 | Маса подвижна анодизиран алуминий, вис мин.макс.50-320мм,бр. | 1
9 | Метална лъжичка , дълж.20см, бр. | 15
10 | Метална двустранна лъжица, дълж.30-40см, бр. | 3
11 | Метална двустранна лъжица, дълж.50-55см, бр. | 4
12 | Метална шпатула 15смх3мм, бр. | 10
13 | Метална шпатула 15смх6мм, бр. | 13
14 | Метална щипка за статив с антикорозионно покритие , бр. | 5
15 | Метална двустранна стоматологична шпатола 17см, мостра, бр. | 13
16 | Макроконтролер за пипети, бр.,мостра | 1
17 | Метален троиник за статив ф-60мм, мостра, бр. | 12
18 | Метална шпатула /неръждаема/, 25см/6мм, мостра, бр. | 50
19 | Ножица дисеккционни, деликатни дълж.10см с остър връх, прави, бр. | 5
20 | Ножица дисеккционни, дълж.17см с тъп връх, прави, бр. | 1
21 | Пинсета права, дълж.14см, бр. | 18
22 | Пинсета права, дълж.30-40см, бр. | 21
23 | Помпа вакуумна с холендер, бр. | 3
24 | Статив- метален, основа10см/20см,вис.60см, бр. | 1
25 | Статив- метален, основа18см/30см,вис.90см, бр. | 2
26 | Скалпел метален 14 см, със сменяеми ножчета, бр. | 4
27 | Скалпел метален 14 см, бр. | 7
28 | Стойка за облодънни колби корк, 250-500мл, бр. | 5
29 | Стойка за облодънни колби полипропилен, 100-6000мл, бр. | 5
30 | Зъболекарски сонди,бр. | 10
ОБЩО ЗА ЛОТ 2D
ЛОТ2G - Пластмасови консумативи за клетъчно култивиране
1 | Матрачета-пластмасови с филтърна капачка, 25см2, бр. | 50
2 | Матрачета-пластмасови с филтърна капачка, 75см2, бр. | 300
3 | Плоскодънни 6- ямкови плаки с капаци, единично опаковани,стерилни, бр. | 200
4 | Плоскодънни 24-ямкови плаки с капаци, единично опаковани,стерилни, бр. | 50
5 | Плоскодънни 96- ямкови плаки с капаци,единично опаковани,стерилни, бр. | 400
6 | Комбитипове 5 ml (1=100 microl) стерилни,единично опаковани, бр. | 2000
7 | Серологични пипети стерилни, единично опаковани, 5мл, бр. | 2000
8 | Серологични пипети стерилни, единично опаковани, 10мл, бр. | 1000
9 | Серологични пипети стерилни,единично опаковани, 50мл, бр. | 2000
10 | Епруветки пластмасови тип "Ependorf" 1.5 ml, бр. | 2150
11 | Епруветки пластмасови тип "Ependorf" 2 ml, бр. | 2130
12 | Петрита 60 х 15 мм площ 21 см2, стерилни, бр. | 300
13 | Пластмасов статив за епруветки от 50мл, бр. | 3
14 | Полипропиленови ,нестерилни, облодънни епруветки 16х100мм, бр. | 500
15 | Полипропиленови центрофужни епруветки с диаметър 30мм,височина115мм,градуирани,конични 50мл , стерилни до 20бр. оп. | 300
16 | Петри PVC, ф90 стерилни, бр. | 1010
17 | Петри PVC, ф55мм стерилни, бр. | 1410
18 | Кутия за съхранение на 1.5 мл виалки (диам.12мм х вис.32мм) ,ND8, ND9,ND10, ND11,81-100бр.отделни камери с букво-цифрова кодировка,с капак, мостра , бр. | 31
19 | Криокутии, мостра, бр. | 20
20 | Криокутии за съхранение на 1,5 милиметрови фиолки /диам.12ммхвис.32мм/,мостра, бр. | 3
ОБЩО ЗА ЛОТ 2G
Образецът се попълва, подписва и подпечатва на всяка страница: