Приложение № 2а

Таблица за техническо съответствие по артикули

Обособена позиция № 1  „Реактиви за секвенционен анализ и  SNP генотипиране”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Кит за секвениране | Китът за секвениране включва всички необходими компоненти за извършване на секвенционна реакция под формата на готов за употреба микс. Подходящ е за извършване на флуоресцентно секвениране на едно- или двуверижни ДНК матрици, продукти на полимеразна верижна реакция (ПВР) и на дълго верижни матрици. Китът съдържа буфер (5X), оптимизиран за употребата на реакционния микс. Подходящ е за употреба с ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer. Китът осигурява висока ефективност при секвениране на матрици, богати на динуклеотидни повтори и други трудни за секвениране мотиви, което покрива нуждите за реализиране на изследователските цели на конкретното докторантско изследване. Опаковка от 50 проби. | опаковка | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Taq ДНК полимераза | Рекомбинантна Taq ДНК полимераза, която катализира 5’→3’ синтез на ДНК. Ензимът няма 3'→5' коригираща екзонуклеазна активност. Предлага се в комплект с: Taq полимераза (250 Units,5 U/µl 50 µl X 1) 10X реакционен буфер (съдържащ 20 mM MgCl2, 1.0 ml X 1) 10 mM дезоксидинуклеотиден микс (dNTPs: по 2.5 mM от dATP, dCTP, dGTP и dTTP. 0.5 ml X 1) Реакционен буфер, съдържащ енхансери за осигуряване на амплификация на матрици с високо GC съдържание на или наличие на вторични структури. 250UNITS | брой | 1 |  |  |  |  |

Oбособена позиция № 2  „Реактиви за  PCR анализ и RFLP”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/ мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ензим ExoSAP | Съдържание:смес от два хидролитични ензима Ehonuclease I и Shrimp Alkaline Phosphatase в специфичен реакционен буфер, подходящи за директно добавяне към PCR продукта с цел премахване на нереагирали dNTPs и праймери, без загуба на PCR продукт, 500 р-ии/ опаковка | опаковка | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Ензим ExoSAP | Съдържание:смес от два хидролитични ензима Ehonuclease I и Shrimp Alkaline Phosphatase в специфичен реакционен буфер, подходящи за директно добавяне към PCR продукта с цел премахване на нереагирали dNTPs и праймери, без загуба на PCR продукт, 100 р-ии/ опаковка | опаковка | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Кит за ензимно пречистване на PCR продукти | Осигурява едностъпково ензимно пречистване на продукти от полимеразна верижна реакция (ПВР), елиминирайки невключените праймери и дезоксинуклеотиди, с цел да не възпрепятстват реакцията на секвениране. Китът съдържа екзонуклеаза I и алкална фосфатаза (Shrimp Alkaline Phosphatase, Recombinant). Прибавя се директно към ПВР продуктите, с цел да разгради праймерите и да дефосфорилира дезоксинуклеотидите, които са останали в излишък от ПВР. Китът функционира в конвенционалните ПВР буфери, тъй че не е необходима смяна на буферната среда. Третирането с пречистващия кит се осъществява за 15 мин на 370С, последвано от 15 мин на 800С за пълно инактивиране на двата ензима. ПВР продуктите са готови за непосредствена употреба без допълнителна обработка. Не изисква употреба на колонки за пречистване, което увеличава добива и съкращава времето за изпълнение.Кит от 100броя | кит | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | 96 ямкови плаки от безцветен полипропилен и half-sкirt. в секвенатор АВ3130Xl | Обем работен/максимален 0.2/0.25мл. Устойчиви на темп. от -80 до +105˚С. DNase, RNase, heavy metal, pyrogens and human DNA free. Подходящи за използване в секвенатор АВ3130Xl. Опаковка от10 бр. | опаковка | 2 |  |  |  |  |

Обособена позиция №3 „Китове и консумативи за анализ на генната експресия чрез  апарат PCR  в реално време RotorGene Q ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Готов микс от реагенти за генна експресия със SybrGreen багрило, за Real-Time PCR | Съдържа hot-start полимераза, реакционен буфер, dNTPs, SYBR Green I и ROX (пасивна референтна боя); съвместим с апарати Rotor Gene Q и Applied Biosystems 7900 | опаковка | 2 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 4 „ Реактиви и консумативи  за капилярна електрофореза”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Количество/ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Реактиви за работа с апарат за капилярна електрофореза ABI3130XL | Полимер за капилярна електрофореза на апарат ABI3130XL (РОР7), подходящ както за секвенционен, така и за фрагментен анализ, за капиляри с дължина 36 и 50 см, обем 3,5 мл/ опаковка | опаковка | 4 |  |  |  |  |
| 4.2 | Високо дейонизиран формамид HI-DI | За приготвяне на пробите преди електрокинетичното им инжектиране в капилярни електрофорезни системи като AB3130xl ,опаковка от 25 мл | опаковка | 2 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 5 „Реактиви и консумативи за хроматография ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Хроматографска Turbo Flow колона C18XL | Колоната да бъде съвместима за работа със система Transcend Turbo Flow при LC-MS анализи. | брой | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Cis-4,7,10,13,16,19 – Docosahexaenoic acid | Аналитичен стандарт, необходим за завършване на изследователските цели на конкретното докторантско изследване. | мг | 10 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 6 ”Реактиви за имунохистохимични изследвания”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Anti IGF Receptor 1 human | Антитяло за имунохистологично изследване в биопсичен материал. IHC кит | кит | 1 |  |  |  |  |
| 6.2 | HRP-DAB System, goat Kit | Свързваща и оцветителна система. IHC кит | кит | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 7 ”Реактиви за неврологични изследвания”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Ултрачувствителен имуноензимен (ELISA) кит за изследване на бета-амилоид 42 в човешки ликвор | Чувствителност <1pg/ml при обем на ликвора 50μl. 96 проби в един комплект | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 7.2 | Имуноензимен (ELISA) кит за изследване на общ тау-протеин в човешки ликвор) | Чувствителност <12pg/ml при обем на ликвора 50μl. 96 проби в един комплект | комплект | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 8  ”Невропсихологични тестове”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/ мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Рейтинг скала за оценка на детското развитие “DP 3” | Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3) e инструмент за оценка на развитието на деца от 0 до 13 години. Скалата може да се администрира като въпросник или под формата на структурирано интервю с родител. Комплектът включва: - ръководство за работа с теста; - бланки за регистриране на отговори ; - форма за интервю - 25 бр.; - бланки за регистриране на отговори; - форма за родители - 25 бр.; - безплатно използване на платформата Webtest.bg; | брой | 1 |  |  |  |  |
| 8.2 | Рейтинг скала за оценка на разстройство с дефицит на внимание и хиперактивност “Conners 3” | Conners 3 е рейтинг скала за оценка наРДВХ Заедно с това той оценява разстройства с противопоставяне, отправяне на предизвикателства и разрушително поведение. Conners 3 е предназначена за деца от 6 до 18 години и е разработена в съответствие на американския стандарт IDEA за идентифициране на деца със специални образователни потребности. Администрацията на въпросника изисква събирането на информация от няколко източника – родител/и, учител/и и, ако детето е над 8 г., то самото попълва формата за самооценка. Комплектът включва: - ръководство за работа с теста; - бланки за регистриране на отговори; - форма за самооценка - 25 бр.; - форма за родители - 25 бр., - форма за учители - 25 бр.; - безплатно използване на | брой | 1 |  |  |  |  |
| 8.3 | Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне (BVRT | BVRT е клиничен и изследователски инструмент, с който се оценява зрителната перцепция, зрителната памет и визуално-конструктивните способности. Тестът може да се използва при диференциалната диагноза на различни психични и неврологични заболявания. Комплектът включва: - ръководство; - стимулна книжка; - бланки за запис на отговори - 10 бр.; | брой | 1 |  |  |  |  |
| 8.4 | Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE 2 | DDE-2 е тестова батерия за оценка на дислексия на развитието. Тя е предназначена за ученици от 2-ри до 8-ми клас. Батерията позволява диференцирана оценка на уменията за фонемно-графемното кодиране и декодиране и уменията за семантичен анализ на речта. DDE-2 се състои от 8 субтеста. Комплектът включва: - ръководство за работа с теста; - тетрадка със задачи - 5 бр.; - бланки за регистриране на отговори - 25 бр.; - безплатно използване на платформата Webtest.bg; | брой | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 9  ”Консумативи за невропсихологични тестове”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Повърхностни електроди за Електроневрография | Електродите трябва да са напълно съвместими с електромиограф Keypoint Portable и разпознаваеми от апарата | брой | 2 |  |  |  |  |
| 9.2 | Заземяващ електрод | Заземяваща лента със свързващ кабел. Да е напълно съвместим с електромиограф Keypoint Portable и да позволява управление на всичките функции и задаване на режими на работа от електромиографа. | брой | 1 |  |  |  |  |
| 9.3 | Електрически стимулатор | Да е напълно съвместим с електромиограф Keypoint Portable и да позволява управление на всичките функции и задаване на режими на работа от електромиографа. | брой | 1 |  |  |  |  |
| 9.4 | Дерматологични биопсични игли – 3мм | Снабдени с удобна ръкохватка 100 броя Schuco Stiefei Biopsy Punch D 3mm/ | кутия /бокс/ | 5 |  |  |  |  |
| 9.5 | Шапка за видео ЕЕГ | Обхваща скалпа, снабдена с метални дискове , в които са разположени електроди. Необходимо е да са съвместими с ЕЕГ апарат CADWELL EASY II голяма средна малка | брой | 1 1 1 |  |  |  |  |
| 9.6 | Електрогел | Гел за закрепване на електроди, туба от 473 мл | брой | 4 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 10  „Реактиви  за специфични биохимични изследвания, свързани с различни заболявания ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/ мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | ADMA ELISA | Реактив за ин витро диагностика. ELISA метод за определяне на ADMA (асиметричен диметиларгинин) в човешка плазма и/или серум. Съдържа: МТ-strips (микротитър-лентички)- 12 броя, всяка с 8 кладенчета, покрити с ADMA; Стандартизатори- 6 флакона, всеки по 4 ml, готови за употреба; Контроли- 2 флакона, всеки от 4 ml, готови за употреба.Кит от 96 теста | кит | 1 |  |  |  |  |
| 10.2 | Тест-плочки за фекален калпротектин | тест-плочки за количествено изследване на фекален калпротектин. Опаковка от 25 броя | опаковка | 2 |  |  |  |  |
| 10.3 | Кит за подготовка на фекална проба | кит за подготовка на фекална проба без включен екстракционен буфер. Опаковка от 50 броя | опаковка | 2 |  |  |  |  |
| 10.4 | phospholipase A2 receptor 1, 180kDa (PLA2R1), ELISA Kit 96 гнезда | ПредставляваELISA в твърда фаза за количествено определяне на антитела към рецепторите за фосфолипаза А2.Този ELISA кит е предназначен само за проучване, не за терапевтично или Диагностична | кит | 1 |  |  |  |  |
| 10.5 | ИРИЗИН /IRISIN/ ASSAY KIT - ELISA | ELISA кит за определяне нивата на Иризин в биологични течности – урина, серум, плазма и тъканни екстракти. Оценката се извършва колориметрично или флуорометрично, след обработка на пробите с Biotin и HRP-Avidin. Иризинът е нов миокин, който е замесен в патогенезата на захарния диабет и липсата му в плазмата е потенциален рисков фактор за развитие на ЗДТ2. Вид: реактиви Компоненти: -Biotin-антитяло -HRP-avidin -субстрати Метод на оценка: ELISA Диапазон на метода: 3.12 ng/ml – 200 ng/ml Чувствителност >0.78 ng/ml Време за оценка1 час. 1 бр. кит за оценка на 100 проби Вид метод: Количествен | кит | 1 |  |  |  |  |
| 10.6 | Глюкоза монохидрат | прах 75 гр | брой | 400 |  |  |  |  |
| 10.7 | С-реактивен протеин | 300т. - реактив | опаковка | 1 |  |  |  |  |
| 10.8 | RBP (Retinol Binding Protein OUVO 095 | Реактив, изработва се чрез нефелометър BN prospect. Опаковка от 50 теста от 2 мл | опаковка | 3 |  |  |  |  |
| 10.9 | Prealbumin- OUVO 095 | Реактив, изработва се чрез нефелометър BN prospect. Опаковка от 50 теста | опаковка | 2 |  |  |  |  |
| 10.10 | Ботулинов токсин | Прах за инжекционен разтвор 500 U | брой | 1 |  |  |  |  |
| 10.11 | МRP 8/14 ELISA-кит (EK-MRP8/14) | Кит за количествено определяне на концентрацията на хетерополимера миелоид свързан протеин 8/14 (calprotectin, S100A8/S100A9) в човешка ЕДТА плазма и серум посредством ELISA метод. Опаковка от 96 проби | кит | 1 |  |  |  |  |
| 10.12 | Human TNF –alfa ELISA kit | ELISA кит за изследване на човешки Тумор некрозис фактор алфа в серум и плазма. Обхват от 0,5pg/ml до 35pgpg/ml | кит | 1 |  |  |  |  |
| 10.13 | KIM – 1 Human ELISA 96 tests | Реактив – представлява ELISA в твърда фаза за количествено определяне на Молекула за Бъбречна увреда.Този ELISA кит е предназначен само за проучване, не за терапевтично или диагностично прилагане. | кит | 1 |  |  |  |  |
| 10.14 | IL -18 Human ELISA 96 tests | Реактив – представлява ELISA в твърда фаза за количествено определяне на Човешки Интерлевкин – 18. Този ELISA кит е предназначен само за проучване, не за терапевтично или диагностично прилагане | кит | 1 |  |  |  |  |
| 10.15 | Human Il - 1β Platinum ELISA | Ензимно-свързан имуно-сорбентен метод за качествено определяне на човешкия Il - 1β. Този тест се използва за in vitro диагностика, а не с терапевтична. Кит от 96 теста | кит | 1 / |  |  |  |  |
| 10.16 | Immulite 1000 Insulin | Представлява твърдо-фазов, двустепенен хемилуминисцентен имунометричен тест. Кутия от 100 теста. | кутия | 1 |  |  |  |  |
| 10.17 | Хлороформ | Разтворител от 1 литър | литър | 3 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 11 „Консумативи за биохимични изследвания ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Филтърни връхчета обем до 200мкл | Полипропиленови, без оребряване в основата на типчето,термоустойчиви при темп.до 1210С, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit .Опаковка от 1000 броя | опаковка | 4 |  |  |  |  |
| 11.2 | Вакутейнер серум 4мл | Пластмасов статив,съдържащ 50 бр. за вземане на венозна кръв за провеждане на скрининг за захарен диабет.Опаковка от 50 броя. | опаковка | 16 |  |  |  |  |
| 11.3 | Вакутейнер EDTA К2 2 мл | За вземане на венозна кръв за провеждане на скрининг за захарен диабет.Опаковка от 50 броя. | опаковка | 10 |  |  |  |  |
| 11.4 | Игли 21G | Размер 21 G. Опаковка от 100 броя | опаковка | 20 |  |  |  |  |
| 11.5 | Епруветки - серум | Епруветки за отделяне на серум – 6 мл. Опаковка от 100 броя | опаковка | 2 |  |  |  |  |
| 11.6 | Игли 22G | Размер 22 G. Опаковка от 100 броя | опаковка | 1 |  |  |  |  |
| 11.7 | Епруветки - плазма | Епруветки EDTA-K3. Опаковка от 100броя | опаковка | 2 |  |  |  |  |
| 11.8 | Вортекс | консуматив | брой | 1 |  |  |  |  |
| 11.9 | Тест ленти за определяне на кръвна захар | Ленти за използване с уред | брой | 50 |  |  |  |  |
| 11.10 | Тест ленти за определяне на общия холестерол | Ленти за използване с уред | брой | 50 |  |  |  |  |
| 11.11 | Тест ленти за определяне на триглицири | Ленти за използване с уред | брой | 50 |  |  |  |  |
| 11.12 | Тест ленти за определяне на 10 показателя в урината | Уробилиноген, билирубин, кетони, глюкоза, рН, протеини, кръв, нитрити, относително тегло и левкоцити в урината. Опаковка от 50 броя | опаковка | 2 |  |  |  |  |
| 11.13 | Биохимичен анализатор за мониторинг на кръвна захар, холестерол и триглицериди | Отговарящ на закупените тест ленти, уред за проба на капилярна кръв, взета от пръста. | брой | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 12 ”Консумативи  за  изследвания в областта на очните заболявания”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Флуоресцентни ленти | Стерилни ленти със съдържание на флуоресцин натрий 1mg във всяка лента. Кутия от 100 броя | кутия | 11 |  |  |  |  |
| 12.2 | Ширмер – тест ленти | Стерилни ленти, разграфени в милиметри; минимална дължина 4 см. . Кутия от 100 броя | кутия | 11. |  |  |  |  |
| 12.3 | Тупфери | Стерилни или нестерилни тупфери с намотан здраво естествен памук от едната или от двете страни. . Кутия от 200 броя | кутия | 10 |  |  |  |  |
| 12.4 | Оптична леща за индиректна офталмоскопия | Инструмент. 90Dpt (диоптър) с черен ринг | брой | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 13 „Реактиви за ехографски изследвания ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Sulfur Hexafluoride (Sono Vue) 4,8 ml fl. | Контрастна материя за венозно приложение при контрастно-усилена ехграфия. Флакон от 4.8 мл | брой | 12 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 14    „Консумативи за клинични и имунологични изследвания ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Епруветки за флоуцитометрия,12/75 | Без капачки, облодънни с ринг. 12/75 | опаковка | 1 |  |  |  |  |
| 14.2 | FASC Cell Wash | Гел | опаковка | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 15    ”Реактиви за FASC анализ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | PBS 10x | Реактив за клетъчно култивиране | литър | 3 |  |  |  |  |
| 15.2 | Анти-нестин антитяло (anti-nestin antibody) | Антитяло за имунофлуоресценция – неконюгирани човешки антитела, произведени в мишка или заек. | опаковка | 1 |  |  |  |  |
| 15.3 | Анти-виментин антитяло (anti-vimentin antibody) | Антитяло за имунофлуоресценция – неконюгирани човешки антитела, произведени в мишка или заек. | опаковка | 1 |  |  |  |  |
| 15.4 | Анти-CD 44 антитяло (anti-CD 44 antibody) | Антитяло за имунофлуоресценция – неконюгирани човешки антитела, произведени в мишка или заек. | опаковка | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 16   ” Реактиви за FASC анализ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Анти CD3/CD16/CD/56 | Моноклонално антитяло | опаковка | 1 |  |  |  |  |
| 16.2 | TH Antibody (F-11) mouse monoclonal IgG2a | Първично антитяло, което ще се използва за търсене на съответния антиген чрез метода на индиректна имунофлуоресценция. Антитяло 200µg/ml | брой | 1 |  |  |  |  |
| 16.3 | PKC alpha Antibody (H-7) mouse lgG1 | Първично антитяло, което ще се използва за търсене на съответния антиген чрез метода на индиректна имунофлуоресценция. Антитяло 200µg/ml | брой | 1 |  |  |  |  |
| 16.4 | PerCP anti-human CD45 | Опаковка от 100 теста | опаковка | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 17    „Реактиви и консумативи за  изследвания в областта на сърдечно-съдовите заболявания ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Cardiac proBNP+ | Тест-ленти за работа с преносима система за бързо определяне на сърдечни маркери. Оценка на сърдечната функция при сърдечна недостатъчност. Опаковка от 10 тест-ленти | опаковка | 15 |  |  |  |  |
| 17.2 | ECG electrodes | Електроди. Опаковка от 30 броя | опаковка | 20 |  |  |  |  |
| 17.3 | Ролки за ЕКГ апарат | Диаграмна хартия 80мм/25м | брой | 50 |  |  |  |  |

Забележка: Таблицата за техническо съответствие по артикули /Образец №2а/ трябва да бъде попълнена на всеки ред за съответната обособена позиция, за която участва участникът. В случай, че не е попълнена за някой от артикулите или посоченото не съответства на изискванията на Възложителя, участникът се отстранява от по-нататъшно участие за цялата обособена позиция.

Подпис и печат на всяка страница.