## Sheet1
Приложение №2a
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО АРТИКУЛИ
№ | Артикул /подробно описание/ | Съответствие да/не/по-добре | Описание на параметрите на предложения артикул | Марка /модел/ производител | Произход
ДИСКОВ МАСИВ (STORAGE), включващ следните компоненти:
1. | Комутатор 10 GB/SFP+
1.1. | Портове: 22 порта 10 GB SFP+, 2 порта /с двойно предназначение / 10GB SFP+ / 10GB 10GBASE-T
1.2. | Управление: Web интерфейс, SNMP 1, SNMP2c, SNMP 3 с поддръжка на Traps и USM
1.3. | Stackable: до 8 комутатора и до 400 порта с хардуерен failover
1.4. | Маршрутизиране: Layer 3 RIP
1.5. | Памет: 256 MB Flash и 512 MBRAM
1.6. | Капацитет за маршрутизиране: 480 Gbps
1.7. | Пропускателна способност: по голяма от 350 Mpps
1.8. | MAC таблица: 64000 адреса
1.9. | VLAN: поддръжка на повече от 4000 активни едновременни VLANs, Поддръжка на порт базирани VLANs и 802.1Q VLANs, MAC базирани VLANs,Management VLAN; Private VLAN; Guest VLAN; Dynamic VLAN
1.10. | QoS:8 физически опашки; Strict priority and weighted round-robin (WRR); Class of service; Rate limiting; Congestion avoidance
1.11. | L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1X
1.12. | L3 мрежови стандарти: IPv4 routing: Wirespeedroutingof IPv4 packets, Up to 7K routesandupto 256 IP interfaces; Wirespeed IPv6 staticrouting: Up to 7K routesandupto 256 IPv6 interfaces; RoutingInformationProtocolversion 2 fordynamicrouting; VRRP versions 2 and 3
1.13. | IPv6 functionality: IPv6 hostmode; IPv6 overEthernet; Dual IPv6/IPv4 stack; IPv6 neighborandrouterdiscovery (ND); IPv6 StatelessAddressAutoconfiguration; Path MTU Discovery; IPv6 over IPv4 networkwith ISATAP tunnelsupport; USGv6 and IPv6 GoldLogocertified
1.14. | Сигурност: SSH; SSL; IEEE 802.1X (authenticatorrole); Web-basedauthentication; STP BPDU/RootGuard; DHCP snooping; Dynamic ARP Inspection (DAI); IP/MAC/PortBinding (IPMB); SecureCore Technology (SCT); SecureSensitive Data (SSD); DoSprevention; RADIUS/TACACS+
2. | Комутатор 1 GB
2.1. | Портове: 24 порта 24x10/100/1000Base-T, 2 порта SFP, 2 порта /с двойно предназначение /
2.2. | Управление: Web интерфейс, SNMP 1, SNMP2c, SNMP 3 с поддръжка на Traps и USM
2.3. | Маршрутизиране: Layer 3 Light
2.4. | Памет: 256 MB Flash и 512 MBRAM
2.5. | Капацитет за маршрутизиране: 56Gbps
2.6. | Пропускателна способност: по голяма от 40Mpps
2.7. | MAC таблица: повече от 16000 адреса
2.8. | VLAN: поддръжка на повече от 4000 активни едновременни VLANs, Поддръжка на порт базирани VLANs и 802.1Q VLANs
2.9. | L2 мрежови стандартиIEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1X
2.10. | L3 мрежови стандарти: Wirespeedroutingof IPv4 packets, Up to 1K staticroutesandupto 128 IP interfaces; Wirespeedroutingof IPv6 packets; ClasslessInterdomainRouting (CIDR)
2.11. | IPv6 functionality: IPv6 hostmode; IPv6 overEthernet; Dual IPv6/IPv4 stack; IPv6 neighborandrouterdiscovery (ND); IPv6 StatelessAddressAutoconfiguration; Path MTU Discovery; IPv6 over IPv4 networkwith ISATAP upport; USGv6
2.12. | Сигурност: SSH, SSL, IEEE 802.1X (Authenticatorrole), Web-basedauthentication, STP BPDU Guard, STP RootGuard, DHCP snooping, IP SourceGuard, Dynamic ARP Inspection, IP/MAC/PortBinding, SCT, SSD, Portsecurity, RADIUS/TACACS+, Stormcontrol, DoSprevention, ACLs
3. | Мрежова карта 10GB/SFP+
3.1. | Interfaces/Ports: 2 x SFP+
3.2. | HostInterface: PCI Express 2.0 x8 (upto 5GT/s)
3.3. | FromFactor: Low-Profile
3.4. | Intel QuickDataTech
3.5. | VMDq, Next-GenVMDq, and PC-SIG SR-IOV
3.6. | LoadBalancingonMultipleCPUs
3.7. | iSCSIRemoteBoot
3.8. | FCoE
3.9. | NOSs
3.10. | Supportboth DAC TwinAxialand LC Fiber-Optic SR Cables
4. | SFP+ конектори
4.1. | 3m (9.8ft) SFP+ 10GbE directattachpassivecoppercable
4.2. | 10G Ethernet, FibreChannel, InfiniBand& SONET multi-platformsupport
4.3. | Highperformancequad-shielded 30 AWG twinaxial SKEWCLEAR wire
4.4. | SFP+ to SFP+ , Passive, MaletoMale
5. | Дискове за дисков масив
5.1. | Капацитет: 6TB
5.2. | Интерфейс: SATA III
5.3. | Кешпамет: 256MB
5.4. | Скорост на въртене: 7 200 rpm
6. | Дисков масив
6.1. | Контролери: Минимум дварезервирани контролера, които може да се обслужват без да се прекъсва работният процес. Контролерите е необходимо да поддържат Raid 0,1,3,5,6,10,30,50,60 конфигурации на дисковите масиви, Globalanddedicatedspares
6.2. | Захранване: Минимум две резервирани захранвания80+ PLUS Platinum, hot-swappable
6.3. | Памет: 4GB памет на контролер с възможност за разширение до 128GB
6.4. | Интерфейси: Вградени на всеки конторлер мин 2х10Gb Base-T Ethernet мрежови интерфейса, 1Gb Ethernet интерфейса за управление на контролер
6.5. | Поддържани дискове: : 16 бр. 3.5" & 2.5" min SAS & SATA HDD и SSD стандартни дискове от различни марки производители. Възможност за разширение и монтаж на минимум 286 3.5" & 2.5" min SAS & SATA HDD and SSD стандартни дискове от различни марки производители
6.6. | Поддържан размер на дисковия масив: 2500 TB при размер на дисковете от 10 TB
6.7. | Поддържани технологии: FastRebuild, ThinProvisioning, SeamlessRoaming, CopyMigration, поддръжка на Snapshot, VSS, Replication, Multi-pathing, 802.3ad (LACP), Trunking, поддръжка на виртуализация
6.8. | Възможност за добавяне на допълнителни платки със следните интерфейси:
6.9. | 16Gb Fibrechannel
6.10. | 10Gb SFP+ 10Gb Base-T
6.11. | 1Gb
7. | Преходници SAS/SATA
7.1. | Съвместим с предложения дисков масивпо т. 6 и дискове предложени по т.5
Забележка: Таблицата за техническо съответствие по артикули се попълва, подписва и подпечатва на всяка страница, като приложение към техническото предложение.
В случай, че не е попълнена за някой от артикулите или посоченото не съответства на изискванията на Възложителя, участникът се отстранява от по-нататъшно участие.
| Дата: .................. | ИМЕ И ФАМИЛИЯ: ____________________
Подпис и печат[1]: ________________________
[1] Образецът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице.
Note on D6: et10st20: