## Sheet1
Приложение №3a
Таблица за ценово предложение по артикули
№ об.поз./артикул | Наименование /артикули/ | мярка | колич. | ед.цена /лева / | обща стойност без ДДС /лв./ | Финансов лимит без ДДС /лв./
1. | Реактиви и консумативи за изолиране и определяне на концентрация на ДНК
1.1. | Кит за изолиране на ДНК от човешка кръв с обем до 7 мл., подходящ за Chemagic MSM I -12 Rod Head, време за изолиране до 60 мин., добив 150 - 300 мкг ДНК, за 250 проби | брой | 1 |  |  | 8489.51
1.2. | Kит за високо чувствително количествено измерване на двойноверижна ДНК, високо селективен за двойно-верижна ДНК (dsDNA), точен за начални концентрации от 10 pg/μL до 100 ng/μL; с количествен обхват- 0.2-100 ng. Китът да включва dsDNA HS реагент, HS буфер, HS стандарт #1 и dsDNA HS стандарт #2 в TE буфер. Да е съвместим с Qubit® 1.0, Qubit® 2.0 и Qubit® 3.0. 100 р-ии/ оп. | опак. | 1
1.3. | Епруветки за Qubit® Fluorometer с тънки стени, полипропиленови с обем 0,5 мл., 500 броя/ оп. | опак. | 1
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
2. | Реактиви и консумативи за директно секвениране и фрагментен анализ
2.1. | Кит за ДНК секвениране на PCR продукти, едноверижна ДНК, бактериална геномна ДНК и други на базата на белязани с флуоресцентни багрила дидезоксинуклеотиди, съдържание: готов реакционен микс от термостабилна полимераза и dNTPs/ddNTPs в съотношение оптимизирано за четене на дълги PCR продукти(>500bp); ДНК матрица; праймер за контрол на секвенционната реакция и 5x секвенционен буфер. Китът да бъде подходящ за de novo и ресеквениране, оптимизиран за АТ и CG богати региони, химия съвместима със софтуеъра и калибрационните протоколи на секвенатор AB3130xl, 100 реакции/оп. | опак. | 3 |  |  | 10141.67
2.2. | 5x Sequencing Buffer, оптимизиран за използване с кит за ДНК секвениране на секвенатор AB3130xl, 1 мл./ оп. | опак. | 6
2.3. | Полимер за капилярна електрофореза на AB3130xl (POP7), подходящ както за секвенционен, така и за фрагментен анализ, за капиляри с дължина 36 и 50 см - 3.5 мл./оп | опак. | 2
2.4. | Високо дейонизиран формамид, HI-DI за приготвяне на пробите преди електрокинетичното им инжектиране в капилярни електрофорезни системи като AB3130xl, 25 мл. | брой | 1
2.5. | Стандарт за размер -ROX 500, за определяне на ДНК фрагменти с дължина 35- 500bp, съдържащ 16 белязани с ROX едноверижни ДНК фрагменти, подходящ за анализ на микросателити и други с помощта на генетичен анализатор ABI PRISM 3130xl Genetic Analyze, за 800 реакции/оп. | опак. | 1
2.6. | Капиляри комплект от 4 броя с дължина 36 см. за ABI3130, подходящи за секвениране и фрагментен анализ, размери 47cm x 50µm i.d. | брой | 1
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
3. | Реактиви за новогенерационно секвениране
3.1. | Кит за секвениране на около 62 000 екзона в над 4800 гена свързани в клинични заболявания с масово-паралелно секвениране за 9 проби, включващ всички реактиви за обогатяване и приготвяне на библиотеки от не повече от 50 нанограма стартово количество ДНК и всички реактиви за секвениране чрез синтеза с флуоресцентно белязани нуклеотиди, осигуряващ данни за не по-малко от 7,5 гига бази на експеримент и възможност за еквениране от двата края на фрагмента към средата | брой | 2 |  |  | 22050
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
4. | Реактиви и консумативи за провеждане на полимеразна верижна реакция (PCR) и пречистване на PCR продукти
4.1. | Ензим Exonuclease I, катализираща премахването на нуклеотиди в посока 3´→ 5, за пречистване на PCR продуктите от праймери, 3000 U/ 150 µl , 300 реакции/оп. | опак. | 3 |  |  | 11287.5
4.2. | Ензим Shrimp Alkaline Phosphatase (rSAP), катализиращ дефосфорилирането на 5´ и 3´ краищата на ДНК и РНК фосфомоноестерите, хидролизиращ рибо-, а така също деоксирибонуклеозид трифосфатите, напълно необратимо инактивиращ се при инкубация на 65°C за 5 мин, 500 U/ 500 µl, 500 реакции/оп. | опак. | 2
4.3. | Набор от 400 поръчкови праймери, без HPLC пречистване, 20 nmol scale, средно по 25 бази дължина на праймера | брой | 1
4.4. | Taq ДНК полимераза 250U, 5 U/µl с включени: 10x реакционен буфер - 1 ml, съдържащ 20mM MgCl2, Tris-HCl (pH 8.0), (NH4)2SO4, PCR енхансери ; и епруветка 10mM dNTPs - 0.5 ml (по 2.5 mM от всяко dNTP) Полимеразата да има 5'→3' полимеразна и екзонуклеазна активност, липса на 3'→5' екзонуклеазна активност, термостабилна, отсъствие на ендонуклеази, екзонуклеази, ДНази, РНази и протеази, чистота >90% определена на SDS-PAGE, 1 единица ензим да катализира свързването на 10 nmol dNTPs за 30 мин. при температура от 74°C | опак. | 4
4.5. | Термостабилна полимераза с горещ старт (hot start), с висока прецизност (~280 пъти по-висока от Taq), 100U, подходяща за амплификация на AT и GC богати секвенции, както и на дълги ампликони, с 3´→ 5´ екзонуклеазна активност, фузирана към Sso7d домен, да е включен 5 х реакционен буфер, 5 х енхансерен буфер за GC богати региони | опак. | 1
4.6. | 100 bp ДНК молекулен маркер - 50 μg, с размери на фрагментите от 100 bp до 1,517 bp, с включен 6X Буфер за нанасяне на гел с лилаво багрило (Gel Loading Dye, Purple) , без SDS, достатъчен за не по-малко от 100 тествания на гел, 0.1 мл./оп | опак. | 1
4.7. | 50bp ДНК молекулен маркер -100μg, с размери на фрагментите от 50 bp - 1350 bp, с включен 6X Gel Loading Dye, Purple , без SDS, достатъчен за не по-малко от 100 тествания на гел, 0.1 ml/оп | опак. | 1
4.8. | Етанол, абсолютен (100%) за молекулярна биология, 1 л/ оп. | опак. | 1
4.9. | Алуминиево фолио покривало за плаки, залепващо, 80х140 мм, 100 бр./оп. | опак. | 3
4.10. | UHPLC-MS вода за молекулярна биология, 2.5 L | брой | 5
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
5. | Реактив за улеснена полимеразна верижна реакция и тестване на агарозен гел
5.1. | Мастър микс кит за PCR , съдържащ 0. 2 U/μl полимераза, Tris-HCl pH 8.5, (NH4)2S04, 2.0 mM MgCl2, 0.2% Tween20 , 0.4 mM от всяко dNTP, инертно червено багрило и стабилизатор, позволяващи директно тестване на PCR продуктите на агарозен гел, достатъчен за 500 реакции в 50 µl. Taq полимаразата да бъде тествана за ендонуклеазна и екзонуклеазна активност. Мастър миксът да е аликвотиран в 10 епруветки. | опак. | 1 |  |  | 354.17
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
6. | Консумативи за провеждане на молякулярно-биологични анализи
6.1. | 96-ямкова плака с полуполичка (перваз) 7.5мм, oбем -0.2мл; безцветни, нестерилни, DNase, RNase, DNA free, Non-Pyrogenic; подходящи за секвенатор AB3130xl, 10 бр/оп | опак. | 10 |  |  | 3559.17
6.2. | Eпруветки 50 мл с капачки на винт, полипропиленови, конични, non-skirted, нестерилни, градуирани през 5мл. 500 броя/ оп. | опак. | 4
6.3. | Типчета до 10мкл, прозрачни,удължени, градуирани, с остър връх и автоклавируеми, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и тип Biohit, 1000 бр./оп | опак. | 30
6.4. | Връхчета, обем 5 - 200мкл, полипропиленови, без оребряване в основата на типчето, термоустойчиви при темп. до 121˚C, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit,1000бр./ оп. | опак. | 45
6.5. | Криокутии с капак, подходящи за дълбоко замразяване до -196˚C за 81 проби, автоклавируеми до 121˚C, полипропиленови с вътрешна неподвижна решетка с квадратни ямки за криоепруветки с Ø12-12.5мм, размери: височина 52- 53мм,133/133мм±1мм | брой | 30
6.6. | Криоепруветки с цветни винтови капачки с външна резба. Обем до 2.2мл, градуирани с място за писане. Макс. Ø на епр./ Ø с капачка/ вис. - 12.4/ 13.1/ 47.3mm. Стерилни, облодънни с външна звездовидна стояща основа. DNase, RNase, Pyrogen and Heavy metal free, non-cytotoxic. Подходящи за съхранение на биологичен материал при -196˚C; 100 броя заедно с 50 индикатори/ оп. | опак. | 5
6.7. | Комплект - PCR Стрип от 8 бр.епруветки с обем 0.2мл и отделен стрип от 8 броя плоски капачки, полипропиленови, безцветни, DNase, RNase free, Non-Pyrogenic, 125бр./оп. Стрип епруветки и стрип капачки, 125 броя/оп. | опак. | 3
6.8. | 96 ямков PCR статив: - автоклавируем; полипропиленов; за 96 бр. 250 µl PCR епруветки или за 12 стрипа; с азбучна и цифрова номерация на редове и колони, съответно; с включено прозрачно капаче; размери: д/ш/в - 125 х 85 х 15 мм.; термоустойчивост от -90˚C до +121˚C. | брой | 10
6.9. | Нитрилни ръкавици неталкирани сини S, 100 бр./оп | опак. | 7
6.10. | Нитрилни ръкавици неталкирани сини M, 100 бр./оп | опак. | 2
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
Участниците следва да предложат единични цени за всеки от артикулите в съответната позиция, за която участват.
В случай, че не е предложена цена за някой от артикулите в съответната обособена позиция, участникът се отстранява от по-нататъшно участие за
цялата обособена позиция.
ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ВСЯКА СТРАНИЦА
Note on C6: et10st20: