Приложение № 2а

Таблица за техническо съответствие по артикули

Обособена позиция № 1  „Реактиви за секвенционен анализ и  SNP генотипиране”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Кит за секвениране | Китът за секвениране включва всички необходими компоненти за извършване на секвенционна реакция под формата на готов за употреба микс. Подходящ е за извършване на флуоресцентно секвениране на едно- или двуверижни ДНК матрици, продукти на полимеразна верижна реакция (ПВР) и на дълго верижни матрици. Китът съдържа буфер (5X), оптимизиран за употребата на реакционния микс. Подходящ е за употреба с ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer. Китът осигурява висока ефективност при секвениране на матрици, богати на динуклеотидни повтори и други трудни за секвениране мотиви, което покрива нуждите за реализиране на изследователските цели на конкретното докторантско изследване. Опаковка от 50 проби. | опаковка | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Taq ДНК полимераза | Рекомбинантна Taq ДНК полимераза, която катализира 5’→3’ синтез на ДНК. Ензимът няма 3'→5' коригираща екзонуклеазна активност. Предлага се в комплект с: Taq полимераза (250 Units,5 U/µl 50 µl X 1) 10X реакционен буфер (съдържащ 20 mM MgCl2, 1.0 ml X 1) 10 mM дезоксидинуклеотиден микс (dNTPs: по 2.5 mM от dATP, dCTP, dGTP и dTTP. 0.5 ml X 1) Реакционен буфер, съдържащ енхансери за осигуряване на амплификация на матрици с високо GC съдържание на или наличие на вторични структури. 250UNITS | брой | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 2 ”Реактиви за неврологични изследвания”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ултрачувствителен имуноензимен (ELISA) кит за изследване на бета-амилоид 42 в човешки ликвор | Чувствителност <1pg/ml при обем на ликвора 50μl. 96 проби в един комплект | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Имуноензимен (ELISA) кит за изследване на общ тау-протеин в човешки ликвор) | Чувствителност <12pg/ml при обем на ликвора 50μl. 96 проби в един комплект | комплект | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 3  ”Невропсихологични тестове”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/ мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Рейтинг скала за оценка на детското развитие “DP 3” | Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3) e инструмент за оценка на развитието на деца от 0 до 13 години. Скалата може да се администрира като въпросник или под формата на структурирано интервю с родител. Комплектът включва: - ръководство за работа с теста; - бланки за регистриране на отговори ; - форма за интервю - 25 бр.; - бланки за регистриране на отговори; - форма за родители - 25 бр.; - безплатно използване на платформата Webtest.bg; | брой | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Рейтинг скала за оценка на разстройство с дефицит на внимание и хиперактивност “Conners 3” | Conners 3 е рейтинг скала за оценка наРДВХ Заедно с това той оценява разстройства с противопоставяне, отправяне на предизвикателства и разрушително поведение. Conners 3 е предназначена за деца от 6 до 18 години и е разработена в съответствие на американския стандарт IDEA за идентифициране на деца със специални образователни потребности. Администрацията на въпросника изисква събирането на информация от няколко източника – родител/и, учител/и и, ако детето е над 8 г., то самото попълва формата за самооценка. Комплектът включва: - ръководство за работа с теста; - бланки за регистриране на отговори; - форма за самооценка - 25 бр.; - форма за родители - 25 бр., - форма за учители - 25 бр.; - безплатно използване на | брой | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне (BVRT | BVRT е клиничен и изследователски инструмент, с който се оценява зрителната перцепция, зрителната памет и визуално-конструктивните способности. Тестът може да се използва при диференциалната диагноза на различни психични и неврологични заболявания. Комплектът включва: - ръководство; - стимулна книжка; - бланки за запис на отговори - 10 бр.; | брой | 1 |  |  |  |  |
| 3.4 | Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE 2 | DDE-2 е тестова батерия за оценка на дислексия на развитието. Тя е предназначена за ученици от 2-ри до 8-ми клас. Батерията позволява диференцирана оценка на уменията за фонемно-графемното кодиране и декодиране и уменията за семантичен анализ на речта. DDE-2 се състои от 8 субтеста. Комплектът включва: - ръководство за работа с теста; - тетрадка със задачи - 5 бр.; - бланки за регистриране на отговори - 25 бр.; - безплатно използване на платформата Webtest.bg; | брой | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 4  ”Консумативи за неврологични тестове”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Повърхностни електроди за Електроневрография | Електродите трябва да са напълно съвместими с електромиограф Keypoint Portable и разпознаваеми от апарата | брой | 2 |  |  |  |  |
| 4.2 | Заземяващ електрод | Заземяваща лента със свързващ кабел. Да е напълно съвместим с електромиограф Keypoint Portable и да позволява управление на всичките функции и задаване на режими на работа от електромиографа. | брой | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | Електрически стимулатор | Да е напълно съвместим с електромиограф Keypoint Portable и да позволява управление на всичките функции и задаване на режими на работа от електромиографа. | брой | 1 |  |  |  |  |
| 4.4 | Дерматологични биопсични игли – 3мм | Снабдени с удобна ръкохватка 100 броя Schuco Stiefei Biopsy Punch D 3mm/ | кутия /бокс/ | 5 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 5  „Реактиви  за специфични биохимични изследвания, свързани с различни заболявания ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/ мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | ADMA ELISA | Реактив за ин витро диагностика. ELISA метод за определяне на ADMA (асиметричен диметиларгинин) в човешка плазма и/или серум. Съдържа: МТ-strips (микротитър-лентички)- 12 броя, всяка с 8 кладенчета, покрити с ADMA; Стандартизатори- 6 флакона, всеки по 4 ml, готови за употреба; Контроли- 2 флакона, всеки от 4 ml, готови за употреба.Кит от 96 теста | кит | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Тест-плочки за фекален калпротектин | тест-плочки за количествено изследване на фекален калпротектин. Опаковка от 25 броя | опаковка | 2 |  |  |  |  |
| 5.3 | Кит за подготовка на фекална проба | кит за подготовка на фекална проба без включен екстракционен буфер. Опаковка от 50 броя | опаковка | 2 |  |  |  |  |
| 5.4 | phospholipase A2 receptor 1, 180kDa (PLA2R1), ELISA Kit 96 гнезда | ПредставляваELISA в твърда фаза за количествено определяне на антитела към рецепторите за фосфолипаза А2.Този ELISA кит е предназначен само за проучване, не за терапевтично или Диагностична | кит | 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | ИРИЗИН /IRISIN/ ASSAY KIT - ELISA | ELISA кит за определяне нивата на Иризин в биологични течности – урина, серум, плазма и тъканни екстракти. Оценката се извършва колориметрично или флуорометрично, след обработка на пробите с Biotin и HRP-Avidin. Иризинът е нов миокин, който е замесен в патогенезата на захарния диабет и липсата му в плазмата е потенциален рисков фактор за развитие на ЗДТ2. Вид: реактиви Компоненти: -Biotin-антитяло -HRP-avidin -субстрати Метод на оценка: ELISA Диапазон на метода: 3.12 ng/ml – 200 ng/ml Чувствителност >0.78 ng/ml Време за оценка1 час. 1 бр. кит за оценка на 100 проби Вид метод: Количествен | кит | 1 |  |  |  |  |
| 5.6 | МRP 8/14 ELISA-кит (EK-MRP8/14) | Кит за количествено определяне на концентрацията на хетерополимера миелоид свързан протеин 8/14 (calprotectin, S100A8/S100A9) в човешка ЕДТА плазма и серум посредством ELISA метод. Опаковка от 96 проби | кит | 1 |  |  |  |  |
| 5.7 | KIM – 1 Human ELISA 96 tests | Реактив – представлява ELISA в твърда фаза за количествено определяне на Молекула за Бъбречна увреда.Този ELISA кит е предназначен само за проучване, не за терапевтично или диагностично прилагане. | кит | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 6 „Консумативи за биохимични изследвания ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Филтърни връхчета обем до 200мкл | Полипропиленови, без оребряване в основата на типчето,термоустойчиви при темп.до 1210С, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit .Опаковка от 1000 броя | опаковка | 4 |  |  |  |  |
| 6.2 | Вакутейнер серум 4мл | Пластмасов статив,съдържащ 50 бр. за вземане на венозна кръв за провеждане на скрининг за захарен диабет.Опаковка от 50 броя. | опаковка | 16 |  |  |  |  |
| 6.3 | Вакутейнер EDTA К2 2 мл | За вземане на венозна кръв за провеждане на скрининг за захарен диабет.Опаковка от 50 броя. | опаковка | 10 |  |  |  |  |
| 6.4 | Игли 21G | Размер 21 G. Опаковка от 100 броя | опаковка | 20 |  |  |  |  |
| 6.5 | Епруветки - серум | Епруветки за отделяне на серум – 6 мл. Опаковка от 100 броя | опаковка | 2 |  |  |  |  |
| 6.6 | Игли 22G | Размер 22 G. Опаковка от 100 броя | опаковка | 1 |  |  |  |  |
| 6.7 | Епруветки - плазма | Епруветки EDTA-K3. Опаковка от 100броя | опаковка | 2 |  |  |  |  |
| 6.8 | Вортекс | консуматив | брой | 1 |  |  |  |  |
| 6.9 | Тест ленти за определяне на кръвна захар | Ленти за използване с уред | брой | 50 |  |  |  |  |
| 6.10 | Тест ленти за определяне на общия холестерол | Ленти за използване с уред | брой | 50 |  |  |  |  |
| 6.11 | Тест ленти за определяне на триглицири | Ленти за използване с уред | брой | 50 |  |  |  |  |
| 6.12 | Тест ленти за определяне на 10 показателя в урината | Уробилиноген, билирубин, кетони, глюкоза, рН, протеини, кръв, нитрити, относително тегло и левкоцити в урината. Опаковка от 50 броя | опаковка | 2 |  |  |  |  |
| 6.13 | Биохимичен анализатор за мониторинг на кръвна захар, холестерол и триглицериди | Отговарящ на закупените тест ленти, уред за проба на капилярна кръв, взета от пръста. | брой | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 7 ”Консумативи  за  изследвания в областта на очните заболявания”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Флуоресцентни ленти | Стерилни ленти със съдържание на флуоресцин натрий 1mg във всяка лента. Кутия от 100 броя | кутия | 11 |  |  |  |  |
| 7.2 | Ширмер – тест ленти | Стерилни ленти, разграфени в милиметри; минимална дължина 4 см. . Кутия от 100 броя | кутия | 11. |  |  |  |  |
| 7.3 | Тупфери | Стерилни или нестерилни тупфери с намотан здраво естествен памук от едната или от двете страни. . Кутия от 200 броя | кутия | 10 |  |  |  |  |
| 7.4 | Оптична леща за индиректна офталмоскопия | Инструмент. 90Dpt (диоптър) с черен ринг | брой | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 8 „Реактиви за ехографски изследвания ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Sulfur Hexafluoride (Sono Vue) 4,8 ml fl. | Контрастна материя за венозно приложение при контрастно-усилена ехграфия. Флакон от 4.8 мл | брой | 12 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 9    „Консумативи за клинични и имунологични изследвания ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Епруветки за флоуцитометрия,12/75 | Без капачки, облодънни с ринг. 12/75 | опаковка | 1 |  |  |  |  |
| 9.2 | FASC Cell Wash | Гел | опаковка | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 10    „Реактиви и консумативи за  изследвания в областта на сърдечно-съдовите заболявания ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Cardiac proBNP+ | Тест-ленти за работа с преносима система за бързо определяне на сърдечни маркери. Оценка на сърдечната функция при сърдечна недостатъчност. Опаковка от 10 тест-ленти | опаковка | 15 |  |  |  |  |
| 10.2 | ECG electrodes | Електроди. Опаковка от 30 броя | опаковка | 20 |  |  |  |  |
| 10.3 | Ролки за ЕКГ апарат | Диаграмна хартия 80мм/25м | брой | 50 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 11  „Реактиви  за изследване на ендокринологични и гастроентерологични заболявания ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/ мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | С-реактивен протеин | 300т. - реактив | опаковка | 1 |  |  |  |  |
| 11.2 | RBP (Retinol Binding Protein OUVO 095 | Реактив, изработва се чрез нефелометър BN prospect. Опаковка от 50 теста от 2 мл | опаковка | 3 |  |  |  |  |
| 11.3 | Prealbumin- OUVO 095 | Реактив, изработва се чрез нефелометър BN prospect. Опаковка от 50 теста | опаковка | 2 |  |  |  |  |
| 11.4 | Immulite 1000 Insulin | Представлява твърдо-фазов, двустепенен хемилуминисцентен имунометричен тест. Кутия от 100 теста. | кутия | 1 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 12  „Реактиви  за диагностика на различни заболявания ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/ мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Human TNF –alfa ELISA kit | ELISA кит за изследване на човешки Тумор некрозис фактор алфа в серум и плазма. Обхват от 0,5pg/ml до 35pgpg/ml | кит | 1 |  |  |  |  |
| 12.2 | IL -18 Human ELISA 96 tests | Реактив – представлява ELISA в твърда фаза за количествено определяне на Човешки Интерлевкин – 18. Този ELISA кит е предназначен само за проучване, не за терапевтично или диагностично прилагане | кит | 1 |  |  |  |  |
| 12.3 | Human Il - 1β Platinum ELISA | Ензимно-свързан имуно-сорбентен метод за качествено определяне на човешкия Il - 1β. Този тест се използва за in vitro диагностика, а не с терапевтична. Кит от 96 теста | кит | 1 / |  |  |  |  |

Обособена позиция № 13  „Химически реактиви ”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/ мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Глюкоза монохидрат | прах 75 гр | брой | 400 |  |  |  |  |
| 13.2 | Ботулинов токсин | Прах за инжекционен разтвор 500 U | брой | 1 |  |  |  |  |
| 13.3 | Хлороформ | Разтворител от 1 литър | литър | 3 |  |  |  |  |

Обособена позиция № 14  ”Консумативи за електроенцефалографии”

| № | Наименование на артикула | Изисквания на възложителя | Вид/мярка | Кол./ Брой | Съответствие да/не/по-добре | Описание на предлаганите артикули | Производител | Каталожен № от каталога на произ-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Шапка за видео ЕЕГ | Обхваща скалпа, снабдена с метални дискове , в които са разположени електроди. Необходимо е да са съвместими с ЕЕГ апарат CADWELL EASY II голяма средна малка | брой | 1 1 1 |  |  |  |  |
| 14.2 | Електрогел | Гел за закрепване на електроди, туба от 473 мл | брой | 4 |  |  |  |  |

Забележка: Таблицата за техническо съответствие по артикули /Образец №2а/ трябва да бъде попълнена на всеки ред за съответната обособена позиция, за която участва участникът. В случай, че не е попълнена за някой от артикулите или посоченото не съответства на изискванията на Възложителя, участникът се отстранява от по-нататъшно участие за цялата обособена позиция.

Подпис и печат на всяка страница.