## Sheet1
Приложение №2а
Таблица за съответствие по артикули
№ об.поз./артикул | Наименование /артикули/ | описание на предлаганите артикули | Марка/Производител | каталожен № от каталога на производителя | Произход
1. | Реактиви и консумативи за микрочипов анализ
1.1. | ДНК микроарей за детекция на промени в броя копия (copy number changes) при различни заболявания с минимални технически характеристики: -ДНК микроаррей с по 4 проби на слайд с формат 4x44 K -Да покрива и да е в съответствие с международните стандарти на консорциума за цитогеномни ареи (ISCA) -Да покрива следните заболявания: Angelman / Prader Willi (15q11);AZFa region (Yq11.2);Beckwith-Wiedemann (11p15); Creatine deficiency / X-linked mental retardation (16p11);Dandy-Walker (3q24);Fragile X (Xq28);Hemophilia A (Xq28);Downs syndrome (21q22); diGeorge 1 (22q11);Williams-Beuren (7q11.23); Retts (Xq28);Miller-Dieker (17p13.3); X-linked mental retardation (Xp21); -За всяка синдром свързана аберация чипа разполага с множество специфични сонди за точно отчитане на CNV’s. Работи на принципа на aCGH -Към чипа да е включен безплатен, специфичен софтуер за обработка на анализа и даване на крайния резултат -1 слайд в опаковка
1.2. | ДНК микроарей за детекция на промени в броя копия (copy number changes) при различни заболявания с минимални технически характеристики: - ДНК микроаррей с по 4 проби на слайд с формат 4x180 K - Да покрива и е в съответствие с международните стандарти на консорциума за цитогеномни ареи (ISCA) - Да покрива следните заболявания: Angelman / Prader Willi (15q11);AZFa region (Yq11.2);Beckwith-Wiedemann (11p15);Creatine deficiency / X-linked mental retardation (16p11);Dandy-Walker (3q24);Fragile X (Xq28);Hemophilia A (Xq28);Downs syndrome (21q22) - diGeorge 1 (22q11);Williams-Beuren (7q11.23);Retts (Xq28);Miller-Dieker (17p13.3);X-linked mental retardation (Xp21) - За всяка синдром свързана аберация чипа разполага с множество специфични сонди за точно отчитане на CNV’s - Да работи на принципа на aCGH - Към чипа е включен безплатен, специфичен софтуер за обработка на анализа и даване на крайния резултат - 1 слайд в опаковка
1.3. | Покривни стъкла за ДНК микроарей формат 4x. Да бъдат 1 брой в опаковка и да са съвместими с позиции 1.1 и 1.2
1.4. | Колонки за пречистване за ДНК микроарей за детекция на промени в броя копия (copy number changes) при различни заболявания - да бъдат 24 броя в опаковка - да работят на базата на сефадекс - да включват събирателни епрувеки – 24 броя - да са съвместими с позиции 1.1 и 1.2
1.5. | Набор за белязане на ДНК микроарей за детекция на промени в броя копия (copy number changes) при различни заболявания - да има 24 реакции в опаковка - да осъществява по-бързо белязане в сравнение с ензимното белязане - да включва: пречиствателни колонки, които пречистват на базата на сефадекс, събирателни епруветки, багрила ( Cy3 и Cy5 ), нуклеотиден микс, праймери, ензим. - да става за белязане на чипове с 60-мерни олигонуклеотидни сонди - оптимизиран за работа с чипове, отчитащи CNV –та с голяма достоверност - да е съвместим с позиции 1.1 и 1.2
1.6. | Хибридизационен буфер -да бъде достатъчен за минимум 25 микроареини стъкла с по 4 проби на слайд - да са съвместими с позиции 1.1 и 1.2 - 1 брой в опаковка
1.7. | Миещ буфер 1 и миещ буфер 2 за aCGH/ChiP-on-ChiP 2x1л в опаковка
1.8. | Човешка COT ДНК (250µl) 1mg/ml в опаковка
1.9. | Референтна мъжка ДНК , минимум за 100 реакции в опаковка
1.10. | Референтна женска ДНК , минимум за 100 реакции в опаковка
2. | Реактиви и консумативи за изолиране и секвениране на ДНК
2.1. | Кит за изолиране на ДНК от човешка кръв с обем до 10 мл., подходящ за Chemagic MSM I -12 Rod Head, време за изолиране до 60мин., добив 150 - 300 мкг ДНК, за 250 проби в опаковка
2.2. | Стандарт за размер -LIZ 500, за определяне на ДНК фрагменти с дължина 35-500bp, съдържа 16 белязани с LIZ едноверижни ДНК фрагменти, подходящ за анализ на микросателити и други, 800 реакции в опаковка
2.3. | Kит за високо чувствително количествено измерване на двойноверижна ДНК, високо селективен за двойно-верижна ДНК (dsDNA) над РНК и точен за начални концентрации от 10 pg/μL до 100 ng/μL; с количествен обхват- 0.2-100 ng. Китът да включва dsDNA HS реагент, HS буфер, HS стандарт #1 и dsDNA HS стандарт #2 в TE буфер. Да е съвместим с Qubit® 1.0, Qubit® 2.0 и Qubit® 3.0. 100 р-ии в опаковка
2.4. | Kит за измерване концентрацията на проби с ниски концентации на РНК съвместим за работа с Qubit флуорометър. Да позволява измерване на проби със съдържание на РНК от 250 pg/µL до 100 ng/µL Да позволява измерване с обхват- 5-100 ng. Опаковка достатъчна за 100 р-ии в опаковка
2.5. | Епруветки за Qubit® Fluorometer с тънки стени, полипропиленови с обем 0,5 мл., 500 броя в опаковка
2.6. | Кит за ДНК секвениране на PCR продукти, едноверижна ДНК, бактериална геномна ДНК и други на базата на белязани с флуоресцентни багрила дидезоксинуклеотиди, съдържание: готов реакционен микс от термостабилна полимераза и dNTPs/ddNTPs в съотношение оптимизирано за четене на дълги PCR продукти(>500bp); ДНК матрица; праймер за контрол на секвенционната реакция и 5x секвенционен буфер. Китът да бъде подходящ за de novo и ресеквениране, оптимизиран за АТ и CG богати региони, химия съвместима със софтуеъра и калибрационните протоколи на секвенатор AB3130xl, 100 р-ии в опаковка
2.7. | 5x Sequencing Buffer, оптимизиран за използване с кит за ДНК секвениране на секвенатор AB3130xl, 1 мл в опаковка
2.8. | Високо дейонизиран формамид, HI-DI за приготвяне на пробите преди електрокинетичното им инжектиране в капилярни електрофорезни системи като AB3130xl, 25 мл в опаковка
2.9. | Реакционен буфер-10х за протичане на електрофореза на секвенатор AB3130xl, 500 мл в опаковка
2.10. | Полимер за капилярна електрофореза на AB3130xl (POP7), подходящ както за секвенционен, така и за фрагментен анализ, за капиляри с дължина 36 и 50см - 3.5 мл. в опаковка
2.11. | Капиляри комплект от 16 броя с дължина 36 см. за AB3130xl, подходящи за секвениране и фрагментен анализ, размери 47cm x 50µm i.d., 1 брой в опаковка
3. | Реактиви за PCR и MLPA
3.1. | Набор от 400 поръчкови праймери за фрагментен анализ и директно секвениране на ДНК, без HPLC пречистване, 20 nmol scale, средно по 25 бази дължина на праймера, 1 набор в опаковка
3.2. | Кит за генетичен анализ за наличие на големи геномни делеции и дупликации- фрагментен анализ чрез MLPA китове,съдържащ всички реактиви за подготовка на пробите и специфичен микс от сонди за ген по избор, за анализ на 100 проби и специфичен микс за анализ на пробите за 100 реакции в опаковка
3.3. | Ензим Exonuclease I, катализираща премахването на нуклеотиди в посока 3´→ 5, за пречистване на PCR продуктите от праймери, 3000 U/ 150 µl , 300 реакции в опаковка
3.4. | Ензим Shrimp Alkaline Phosphatase (rSAP), катализиращ дефосфорилирането на 5´ и 3´ краищата на ДНК и РНК фосфомоноестерите, хидролизиращ рибо-, а така също деоксирибонуклеозид трифосфатите, напълно необратимо инактивиращ се при инкубация на 65°C за 5 мин, 500 U/ 500 µl, 500 реакции в опаковка
Таблицата за съответствие по артикули, следва да бъде попълнена на всеки ред за съответната обособена позиция,
за която участва участникът. В случай, че не е попълнена за някой от артикулите или посоченото не съответства на изискванията на Възложителя,
участникът се отстранява от по-нататъчно участие за цялата обособена позиция.
ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ВСЯКА СТРАНИЦА