## Sheet1
Приложение №3a
Таблица за ценово предложение по артикули
№ об.поз./артикул | Наименование /артикули/ | мярка | колич. | ед.цена /лева / | обща стойност без ДДС /лв./ | Финансов лимит без ДДС /лв./
1. | Реактиви и консумативи за директно секвениране (секвениране по Сангер)
1.1. | Кит за ДНК секвениране на PCR продукти, едноверижна ДНК, бактериална геномна ДНК и други на базата на белязани с флуоресцентни багрила дидезоксинуклеотиди, съдържание: готов реакционен микс от термостабилна полимераза и dNTPs/ddNTPs в съотношение оптимизирано за четене на дълги PCR продукти (>500bp); ДНК матрица; праймер за контрол на секвенционната реакция и 5x секвенционен буфер. Китът да бъде подходящ за de novo и ресеквениране, оптимизиран за АТ и CG богати региони, химия съвместима със софтуеъра и калибрационните протоколи на секвенатор AB3130xl, 100 реакции/оп. | оп. | 3 |  |  | 10238.66
1.2. | 5x Sequencing Buffer, оптимизиран за използване с кит за ДНК секвениране на секвенатор AB3130xl, 1 мл./ оп. | оп. | 6
1.3. | Полимер за капилярна електрофореза на AB3130xl (POP7), подходящ както за секвенционен, така и за фрагментен анализ, за капиляри с дължина 36 и 50 см - 3.5 мл./оп | оп. | 3
1.4. | Високо дейонизиран формамид, HI-DI за приготвяне на пробите преди електрокинетичното им инжектиране в капилярни електрофорезни системи като AB3130xl, 25 мл. | бр. | 1
1.5. | Капиляри комплект от 16 броя с дължина 36 см. за ABI 3130 и 3130 xl, подходящи за секвениране и фрагментен анализ, размери 47 cm x 50 µm i.d. | бр. | 1
1.6. | Концентриран 10 х буфер за протичане на капилярна електрофореза на Applied Biosystems® 3730 и 3730xl, 500 ml/оп. | оп. | 1
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
2. | Реактиви за провеждане и пречистване на PCR
2.1. | Ензим Exonuclease I, катализираща премахването на нуклеотиди в посока 3´→5, за пречистване на PCR продуктите от праймери, 3000 U/ 150 µl, 300 реакции/оп. | оп. | 3 |  |  | 13999.17
2.2. | Ензим Shrimp Alkaline Phosphatase (rSAP), катализиращ дефосфорилирането на 5´ и 3´ краищата на ДНК и РНК фосфомоноестерите, хидролизиращ рибо-, а така също деоксирибонуклеозид трифосфатите, напълно необратимо инактивиращ се при инкубация на 65°C за 5 мин, 500 U/ 500 µl, 500 реакции/оп. | оп. | 2
2.3. | Набор от 400 поръчкови праймери, без HPLC пречистване, 40 nmol scale, средно по 25 бази дължина на праймера | бр. | 1
2.4. | Taq ДНК полимераза 250U, 5 U/µl с включени: 10x реакционен буфер - 1 ml, съдържащ 20mM MgCl2, Tris-HCl (pH 8.0), (NH4)2SO4, PCR енхансери ; и епруветка 10mM dNTPs - 0.5 ml (по 2.5 mM от всяко dNTP). Полимеразата да има 5'→3' полимеразна и екзонуклеазна активност, липса на 3'→5' екзонуклеазна активност, термостабилна, отсъствие на ендонуклеази, екзонуклеази, ДНази, РНази и протеази, чистота >90% определена на SDS- PAGE, 1 единица ензим да катализира свързването на 10 nmol dNTPs за 30 мин. при температура от 74°С. | оп. | 10
2.5. | Термостабилна полимераза с горещ старт (hot start), с висока прецизност (~280 пъти по-висока от Taq), 100U, подходяща за амплификация на AT и GC богати секвенции, както и на дълги ампликони, с 3´→ 5´ екзонуклеазна активност, фузирана към Sso7d домен, да е включен 5 х реакционен буфер, 5 х енхансерен буфер за GC богати региони | бр. | 1
2.6. | Етанол, абсолютен (100%),MB grade, 1 L/ опаковка | бр. | 2
2.7. | UHPLC-MS вода за молекулярна биология, 2.5 L | бр. | 7
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
3. | Реактиви и консумативи за генотипиране на Real Time PCR
3.1. | Мастър микс за CNV анализ и SNP генотипиране чрез qPCR - TaqMan технологията. Да съдържа ултра чиста AmpliTaq Gold® DNA Polymerase UP с горещ старт (hot start), dNTPs без dUTP, пасивно вътрешно референтно багрило ROX. Достатъчен за 2000 реакции, 50 ml/оп. | оп. | 1 |  |  | 19779.87
3.2. | Кит за 5' нуклеазен анализ за разграничаване между два алела на определен SNP при генотипиране. Да съдържа два небелязани праймера, VIC - MGB белязана проба за детекция на единия алел на даден SNP, FAM - MGB белязана проба за детекция на другия алел на даден SNP. Достатъчен за 1500 реакции в 5 µl | бр. | 14
3.3. | Оптични, адхезивни покривала за 96- и 384-ямкови плаки, предотвратяващи междуямкова контаминация, подходящи за провеждане на PCR в реално време, съвместими с апарат 7900HT, 100 бр./оп. | оп. | 1
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
4. | Консумативи за извършване на молекулярно биологични анализи
4.1. | 96-ямкова плака с полуполичка (перваз) 7.5мм, обем -0.2 мл; безцветни, нестерилни, DNase, RNase, DNA free, Non-Pyrogenic; подходящи за секвенатор AB3130xl, 10 бр/оп | оп. | 10 |  |  | 4885.06
4.2. | Eпруветки 50 мл с капачки на винт, полипропиленови, конични, non-skirted, нестерилни, градуирани през 5мл. 500 броя/ оп. | оп. | 5
4.3. | Типчета до 10 мкл, прозрачни,удължени, градуирани, с остър връх и автоклавируеми, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и тип Biohit, 1000 бр./оп | оп. | 48
4.4. | Връхчета, обем 5 – 200 мкл, полипропиленови, без оребряване в основата на типчето, термоустойчиви при темп. до 121˚C, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit,1000 бр./ оп. | оп. | 59
4.5. | Типчета до 300 мкл, полипропиленови, без оребряване в основата на типчето, термоустойчиви при темп. до 121˚C, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и многоканални пипети тип Biohit,1000 бр./ оп. | оп. | 5
4.6. | Криокутии с капак, подходящи за дълбоко замразяване до -196˚C за 81 проби, автоклавируеми до 121˚C, полипропиленови с вътрешна неподвижна решетка с квадратни ямки за криоепруветки с Ø12-12.5мм, размери: височина 52- 53мм,133/133мм±1мм | бр. | 30
4.7. | Криоепруветки с цветни винтови капачки с външна резба. Обем до 2.2мл, градуирани с място за писане. Макс. Ø на епр./ Ø с капачка/ вис. - 12.4/ 13.1/ 47.3mm. Стерилни, облодънни с външна звездовидна стояща основа. DNase, RNase, Pyrogen and Heavy metal free, non-cytotoxic. Подходящи за съхранение на биологичен материал при -196˚C; 100 бр. заедно с 50 индикатори/ оп. | оп. | 5
4.8. | Комплект - PCR Стрип от 8 бр.епруветки с обем 0.2мл и отделен стрип от 8 броя плоски капачки, полипропиленови, безцветни, DNase, RNase free, Non- Pyrogenic, 125бр./оп. Стрип епруветки и стрип капачки, 125 броя/оп. | оп. | 5
4.9. | 96 ямков PCR статив: - автоклавируем; полипропиленов; за 96 бр. 250 µl PCR епруветки или за 12 стрипа; с азбучна и цифрова номерация на редове и колони, съответно; с включено прозрачно капаче; размери: д/ш/в - 125 х 85 х 15 мм.; термоустойчивост от -90˚C до +121˚C. | бр. | 5
4.10. | Нитрилни ръкавици неталкирани сини S, 100 бр./оп | оп. | 10
4.11. | Нитрилни ръкавици неталкирани сини M, 100 бр./оп | оп. | 3
4.12. | Епруветки - обем 1,5 ml: устайчиви при центрофугиране до 20 000g; DNase, RNase free; без PCR инхибитори; градуирани; от ултра чист полипропилен; диаметър/ височина - 10.7/39.1 мм; устойчиви на температури от -90˚C до +121˚C, 500 бр./оп. | оп. | 2
4.13. | Eпруветки с капаче, обем 2,0мл, градуирани, устойчиви на температур от -90 до +121˚С, автоклавириеми, устайчиви при центрофугиране до 17000хg, от ултра чист полипропилен, диаметър/ височина - 11/40 мм, DNAse и RNAse free, 500 бр./оп. | оп. | 3
4.14. | Епруветки с прикрепена към епруветката плоска капачка- обем 0.2ml, полипропиленови, DNase, RNase, Pyrogen free, автоклавируеми до 121˚C 1000бр./ оп. | оп. | 2
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
5. | Многоканални пипети с вариабилни обеми
5.1. | 8-канална автоматична вариабилна пипета с:-обем 0,5-10 µl; нагласяне през – 0.01 µl; заключващ механизъм предпазващ промяната на обема по време на работа; напълно автоклавируема при 121 оC ,без разглобяване; дисплей с големи цифри; възможност за работа с лява и дясна ръка; много малка сила на натиск на бутона до 12 N; изключителна здравина; добра UV и химическа устойчивост; филтър за предотвратяване от замърсяване; автоматично изхвърляне на филтрите; сертификат за калибрация; системната грешка за максималния обем на пипетата да е не повече от 2%; системната грешка на пипетата за обем 1 µl да не е повече от 8%; случайната грешка на пипетата за максималния обем да не е повече от 1%, а за 1 µl да не е повече от 5% ;CE маркирани; поне 2 години гаранция | бр. | 2 |  |  | 4830
5.2. | 8-канална автоматична вариабилна пипета с: минимален обем повече от 10 µl ; максимален обем 100 µl; нагласяне през – 0.10 µl; заключващ механизъм предпазващ промяната на обема по време на работа ; напълно автоклавируема , при 121 оC без разглобяване ; дисплей с големи цифри; възможност за работа с лява и дясна ръка; много малка сила на натиск на бутона до 12 N; изключителна здравина; добра UV и химическа устойчивост; филтър за предотвратяване от замърсяване; автоматично изхвърляне на филтрите; сертификат за калибрация; системната грешка за минималния обем на пипетата да е не повече от 3%; системната грешка за максималния обем на пипетата да не е повече от 0.8%; случайната грешка на пипетата за минималния обем да е не повече от 2%, случайната грешка на пипетата за максималния обем да е не повече от 0.3%; CE маркирани; поне 2 години гаранция | бр. | 1
5.3. | 8-канална автоматична вариабилна пипета с: обем 30 ; 300 µl; нагласяне през – 0.20 µl; заключващ механизъм предпазващ промяната на обема по време на работа ; напълно автоклавируема , при 121 оC без разглобяване ; дисплей с голями цифри; възможност за работа с лява и дясна ръка; много малка сила на натиск на бутона до 12 N; изключителна здравина; добра UV и химическа устойчивост; филтър за предотвратяване от замърсяване; автоматично изхвърляне на филтрите; сертификат за калибрация; системната грешка за минималния обем на пипетата да е не повече от 3%; системната грешка за максималния обем на пипетата да не е повече от 0.6%; случайната грешка на пипетата за минималния обем да е не повече от 1%, случайната грешка на пипетата за максималния обем да е не повече от 0.3%; CE маркирани, поне 2 години гаранция | бр. | 2
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
6. | Консумативи за система за ултрачиста вода Smart2Pure
6.1. | Набор за префилтриране за система Smart2Pure | бр. | 1 |  |  | 4186.24
6.2. | Комбинирана касета с активен въглен за система Smart2Pure | бр. | 1
6.3. | Касета за омекотяване на вода за система Smart2Pure | бр. | 1
6.4. | Модул за ултрафилтрация за система Smart2Pure | бр. | 1
6.5. | Набор филтри за система Smart2Pure | бр. | 1
6.6. | Разтвор за дезинфекция на система Smart2Pure | бр. | 1
6.7. | Филтър за резероара на система Smart2Pure | бр. | 1
6.8. | Стерилизиращ филтър 0.2µm за система Smart2Pure | бр. | 1
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
7. | Реактиви и консумативи за работа с автоматична накапваща система Biomek FX
7.1. | Мастър микс кит за PCR , съдържащ 0. 2 U/μl полимераза, Tris-HCl pH 8.5, (NH4)2S04, 2.0 mM MgCl2, 0.2% Tween20 , 0.4 mM от всяко dNTP, инертно червено багрило и стабилизатор, позволяващи директно тестване на PCR продуктите на агарозен гел, достатъчен за 500 реакции в 50 µl. Taq полимeразата да бъде тествана за ендонуклеазна и екзонуклеазна активност. Мастър миксът да е аликвотиран в 10 епруветки. | оп. | 1 |  |  | 1434.17
7.2. | Връхчета за автоматично накапване на проби подходящи за Biomek FX накапваща система на Beckman Coulter тип: P50, обем- подходящи за аспириране на обеми 1-10 μl с точност ±3% , капацитет до 100 мкл, чист полипропилен, стерилни, DNase, RNase, DNA free, Non-Pyrogenic, съвместими с 96 и 384 ямкови плаки, дължина: 3.83см+0.02см,-0.01см, Опаковка: 96 типчета в кутия, 10 кутии в опаковка | оп. | 3
ОБЩО: |  | Х | Х | Х
В случай, че не е предложена цена за някой от артикулите в съответната обособена позиция, участникът се отстранява от по-нататъшно участие за
цялата обособена позиция.
ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ВСЯКА СТРАНИЦА
Note on C6: et10st20: